## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：广东茂名健康职业学院创新创业中心、易班发展中心、营养工作室装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 规费
1 | 创新创业中心装饰工程 |  |  |  | 25836.89
2 | 易班发展中心装饰工程 |  |  |  | 6258.16
3 | 创新创业中心、易班发展中心-安装部分 |  |  |  | 11329.9
4 | 营养工作室改造装饰工程 |  |  |  | 2629.24
合计 |  |  |  |  | 46054.19
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程预算价汇总表
工程名称：创新创业中心装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 25836.89
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 28490.93
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：创新创业中心装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.施工位置:详见图纸 2.拆除的基层类型:砂浆层 3.饰面材料种类:地面砖 4.拆除废料外运运距:8km |  | m2 | 687.303
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.施工位置:创新创业中心楼地面 2.结合层厚度、砂浆配合比:100mm厚M20湿拌地面砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800×800白色地板砖 |  | m2 | 554.223
3 | 010404001001 | 垫层 | 1.施工位置:讲台楼地面加高 2.垫层材料种类、配合比、厚度:12cm厚碎石垫层 灌浆 |  | m3 | 3.2136
4 | 010404001002 | 垫层 | 1.施工位置:讲台楼地面加高 2.垫层材料种类、配合比、厚度:12cm厚碎石垫层 灌浆 |  | m3 | 6.0144
5 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.施工位置:讲台楼地面 2.粘结层厚度、材料种类:100mm厚M20湿拌地面砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:橡胶地板 |  | m2 | 26.78
6 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.施工位置:啡吧楼地面 2.找平层厚度、砂浆配合比:100mm厚M20湿拌地面砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:实木地板 |  | m2 | 50.12
7 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚M20湿拌地面砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:瓷质梯级砖300×300、300×150 |  | m2 | 56.18
8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.施工位置:小啡吧顶棚、中厅周边 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢天棚龙骨(不上人型)450×450 平面 3.面层材料品种、规格:6mm厚埃特板 |  | m2 | 46.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：创新创业中心装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1.施工位置:室内大堂天棚 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金条板天棚龙骨 轻型 3.面层材料品种、规格:铝合金U型槽 |  | m2 | 221.3
10 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚抹灰面、埃特板天棚 2.腻子种类:成品腻子粉（一般型） 3.刮腻子遍数:3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆1遍 |  | m2 | 476.27
11 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:原有200mm厚墙体 2.砌体材质:砖墙 3.拆除高度:3.2m 4.砌体表面的附着物种类:抹灰层 5.拆除废料外运运距:8km |  | m3 | 5.1273
12 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:一般抹灰层 2.饰面材料种类:外墙面砖 3.拆除废料外运运距:8km |  | m2 | 39.2834
13 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:1.45m*2.57m 2.拆除废料外运运距:8km |  | m2 | 27.5487
14 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240×115×53 2.墙体类型:封门洞200mm厚 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5湿拌砌筑砂浆 |  | m3 | 4.0191
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:封门洞砖内墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M20湿拌抹灰砂浆 |  | m2 | 27.5487
16 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.施工位置:路演大厅除吸音海绵板部分内墙面 2.腻子种类:成品腻子粉（一般型） 3.刮腻子遍数:3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆1遍 |  | m2 | 878.1175
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：创新创业中心装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙面 2.安装方式:镶贴 3.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚M20湿拌抹灰砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷质锦砖45×95 |  | m2 | 44.9801
18 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.施工位置:路演大厅C、D立面 2.面层材料品种、规格、颜色:18mm厚吸音海绵板 |  | m2 | 84.3
19 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.施工位置:路演大厅A立面 2.骨架、边框材料种类、规格:镀锌方钢50×50 3.隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚胶合板 |  | m2 | 105.84
20 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.施工位置:路演大厅A立面 2.面层材料品种、规格、颜色:40mm厚长城板 |  | m2 | 23.84
21 | 011210006002 | 其他隔断 | 1.施工位置:路演大厅会议室隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:镀锌方钢50×50 3.基层板材料品种、规格、颜色:12mm厚胶合板 4.隔板材料品种、规格、颜色:9mm厚生态板 |  | m2 | 34.16
22 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.施工位置:路演大厅门口墙、宣传墙2-4、学生活动中心牌 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢20×40 3.面层材料品种、规格、颜色:4mm厚铝塑板 |  | m2 | 163.6749
23 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.箱体规格:12334mm*1660mm 2.基层材料种类:角钢60×60 3.面层材料种类:铝塑板 |  | m2 | 20.4744
24 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.施工位置:路演大厅墙面 2.安装方式:挂贴 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石板 |  | m2 | 2.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：创新创业中心装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门框、扇材质:钛合金地弹玻璃门 2.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 |  | m2 | 35.938
26 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:0.9m×2.1m 2.门框、扇材质:单开实木门 |  | m2 | 1.89
27 | 011508001001 | 泡沫塑料字 | 1.基层类型:铝塑板 2.镌字材料品种、颜色:PVC烤漆字 3.字体规格:500mm×500mm 4.固定方式:粘贴 |  | 个 | 8
28 | 011508001002 | 泡沫塑料字 | 1.基层类型:铝塑板 2.镌字材料品种、颜色:水晶字 3.字体规格:280mm×280mm 4.固定方式:粘贴 |  | 个 | 9
29 | 011508004001 | 金属字 | 1.基层类型:大理石面 2.镌字材料品种、颜色:钛金字 3.字体规格:300mm×300mm 4.固定方式:膨胀螺栓 |  | 个 | 4
30 | 011508001003 | 泡沫塑料字 | 1.基层类型:铝塑板 2.镌字材料品种、颜色:PVC烤漆字 3.字体规格:300mm×300mm 4.固定方式:粘贴 |  | 个 | 10
31 | 011508005001 | 吸塑字 | 1.基层类型:铝塑板 2.镌字材料品种、颜色:亚克力吸塑发光字 3.字体规格:1200mm×1200mm 4.固定方式:粘贴 |  | 个 | 6
32 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:布窗帘 2.窗帘高度、宽度:3m高、2m宽 |  | m2 | 84
33 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格:铝合金窗轨单轨 |  | m | 28
措施项目
34 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层(3.6~5.2m) |  | m2 | 583.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：创新创业中心装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 |  | m2 | 825.78
36 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.人工垂直运输 人工清运拆除废料的垂直运输 2.人工垂直运输 橡胶板、塑料板、地毡等非金属材料 3层以内 3.人工垂直运输 水泥 3层以内 4.人工垂直运输 砂浆 3层以内 5.人工垂直运输 中砂 3层以内 6.人工垂直运输 碎石 3层以内 7.人工垂直运输 砌块 3层以内 8.人工垂直运输 木枋板材 3层以内 9.人工垂直运输 胶合板 3层以内 11.人工垂直运输 陶瓷面砖 3层以内 12.人工垂直运输 石板材 3层以内 13.人工垂直运输 石膏、硅酸钙板 3层以内 14.人工垂直运输 金属板 3层以内 15.人工垂直运输 铝合金门窗 3层以内 16.人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以内 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：创新创业中心装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 13 | 11358.98 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
合 计 |  |  |  |  | 11358.98
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：创新创业中心装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 28490.93 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：创新创业中心装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 28490.93
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：创新创业中心装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表(易班)
单位工程预算价汇总表
工程名称：易班发展中心装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 易班发展中心装饰部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 6258.16
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 6795.92
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（易班）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：易班发展中心装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
易班发展中心装饰部分
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.施工位置:详见图纸 2.拆除的基层类型:砂浆层 3.饰面材料种类:地面砖 4.拆除废料外运运距:8km |  | m2 | 153.99
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆  2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 3.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 |  | m2 | 147.73
3 | 010404001001 | 垫层 | 1.施工位置:讲台楼地面加高 2.垫层材料种类、配合比、厚度:12cm厚碎石垫层 灌浆 |  | m3 | 6.26
4 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.楼地面 橡胶板 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm  3.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 |  | m2 | 6.26
5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙面 2.腻子种类:成品腻子粉（一般型） 3.刮腻子遍数:3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆1遍 |  | m2 | 185.92
6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.施工位置:天棚 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 3.面层材料品种、规格:方型铝扣板面层 600×600 |  | m2 | 119.87
7 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉（一般型） 3.刮腻子遍数:3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆1遍 |  | m2 | 33.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：易班发展中心装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 011501011001 | 矮柜 | 1.台柜规格:7800mm×600mm×800mm 2.材料种类、规格:18mm厚生态板 3.五金种类、规格:综合考虑 4.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆二遍 |  | m | 7.8
9 | 011501004001 | 存包柜 | 1.台柜规格:7800mm×500mm×1600mm 2.材料种类、规格:外饰面榉木胶合板 内饰面防火板 3.五金种类、规格:综合考虑 4.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍调和漆二遍 |  | m2 | 17.16
10 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:80mm×80mm铝合金框 2.玻璃品种、规格、颜色:10mm厚钢化玻璃 |  | m2 | 10.92
11 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:布窗帘 2.窗帘高度、宽度:3m高、2m宽 |  | m2 | 28.8
12 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格:铝合金窗轨单轨 |  | m | 9.6
措施项目
13 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管) 基本层(3.6~5.2m) |  | m2 | 153.44
14 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 |  | m2 | 209.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：易班发展中心装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.人工垂直运输 人工清运拆除废料的垂直运输 2.人工垂直运输 橡胶板、塑料板、地毡等非金属材料 3层以内 3.人工垂直运输 水泥 3层以内 4.人工垂直运输 砂浆 3层以内 5.人工垂直运输 碎石 3层以内 6.人工垂直运输 砌块 3层以内 7.人工垂直运输 木枋板材 3层以内 8.人工垂直运输 胶合板 3层以内 9.人工垂直运输 玻璃 3层以内 10.人工垂直运输 陶瓷面砖 3层以内 11.人工垂直运输 金属板 3层以内 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表（易班）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：易班发展中心装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 13 | 2516.12 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
合 计 |  |  |  |  | 2516.12
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表（易班）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：易班发展中心装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 6795.92 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表（易班）
暂列金额明细表
工程名称：易班发展中心装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 6795.92
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表（易班）
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：易班发展中心装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表（安装）
单位工程预算价汇总表
工程名称：创新创业中心、易班发展中心-安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 弱电部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 11329.90
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 7495.9
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（安装）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：创新创业中心、易班发展中心-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
弱电部分
1 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 |  | 个 | 70
2 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:无屏蔽网电脑线 2.线缆对数:UTP4 |  | m | 1547.536
3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三极插座 2.规格:10A250V 3.安装方式:明装 |  | 个 | 167
4 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:地插座 2.规格:10A250V 3.安装方式:明装 |  | 个 | 19
5 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:16A 250V 3.安装方式:明装 |  | 个 | 11
6 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:二位单控大跷板开关 2.规格:10A250V 3.安装方式:明装 |  | 个 | 21
7 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:PVC难燃电线槽 2.规格:14*24 |  | m | 1589.323
8 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:PVC难燃电线槽 2.规格:19*39 |  | m | 439.517
9 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:ZRBV-2.5mm2 |  | m | 3172.031
10 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式:线槽配线 2.规格:ZRBV-4mm2 |  | m | 928.629
11 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:1*120A漏电开关、10个开关 |  | 台 | 2
14 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯盘 2.规格:600×600 |  | 套 | 16
15 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.规格:24w |  | 套 | 20
16 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:几何形LED灯 2.规格:40w |  | 套 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：创新创业中心、易班发展中心-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:几何形LED灯 2.规格:20w |  | 套 | 34
18 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管、DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 |  | m | 134.94
19 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:有吊顶 2.材质、型号、规格:DN15 |  | 个 | 9
20 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:无吊顶 2.材质、型号、规格:DN15 |  | 个 | 20
措施项目
21 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表（安装）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：创新创业中心、易班发展中心-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 11329.9 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
合 计 |  |  |  |  | 11329.9
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表（安装）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：创新创业中心、易班发展中心-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表（安装）
暂列金额明细表
工程名称：创新创业中心、易班发展中心-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 7495.9
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表（安装）
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：创新创业中心、易班发展中心-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表（营养）
单位工程预算价汇总表
工程名称：营养工作室改造装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2629.24
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 3176.68
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（营养）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：营养工作室改造装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式:不上人型，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600×600铝扣板 |  | m2 | 48.469
2 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙面 2.腻子种类:成品型腻子粉（耐水型） 3.刮腻子遍数:3遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油1遍面油2遍 |  | m2 | 111.4891
3 | 011501001001 | 操作台 | 1.台柜规格:3242mm×850mm×600mm 2.材料种类、规格:18mm厚大理石板、18mm厚生态板 |  | m | 3.242
4 | 011501007001 | 书架 | 1.台柜规格:4443mm×2400mm×350mm 2.五金种类、规格:18mm厚生态板 |  | m2 | 10.6632
5 | 011501006001 | 展示柜 | 1.台柜规格:3400mm×2630mm×500mm 2.材料种类、规格:18mm厚生态板 |  | m2 | 8.942
措施项目
6 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架(钢管)层高3.8m |  | m2 | 48.469
7 | 粤011701009002 | 单排钢脚手架 | 1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 |  | m2 | 119.2164
8 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 |  |  | m2 | 1
9 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.人工垂直运输 木枋板材 3层以内 2.人工垂直运输 石板材 3层以内 3.人工垂直运输 金属板 3层以内 4.人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以内 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表（营养）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：营养工作室改造装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 13 | 991.33 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
合 计 |  |  |  |  | 991.33
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表（营养）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：营养工作室改造装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3176.68 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表（营养）1
暂列金额明细表
工程名称：营养工作室改造装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 3176.68
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## Sheet22
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：营养工作室改造装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13