实践准备记录本

课  程            
专  业            

实验员            

实验项目：

	日期
	周
	节
	实验室
	班级、人数、分组情况
	上课教师

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


实验六    血糖测定——邻甲苯胺法

一、实验用品和试剂分配情况

1、每小组一套实验用品和一套实验试剂

2、演示实验用品和试剂一套

3、公共实验用品和试剂一套

4、仪器室用品和试剂一套

二、实验用品（每套需要量，每套用品一般供四人左右使用）

试管     1套                       刻度吸管   0.5ml 3支，5ml 1支

吸球     4个                       试管夹     6个

小烧杯   2个                       滴管       2支

三、实验试剂（每套需要量）

葡萄糖标准应用液   1瓶（约10ml）         邻甲苯胺试剂   1瓶(约30ml)

蒸馏水             1瓶（约50ml）

四、演示实验用品和试剂

试管    3支                        刻度吸管     0.5ml 和5ml 各1支

吸球    1个                        比色杯       3个

五、公共实验用品和试剂

标签      沸水浴箱      血清(约3ml)  

六、仪器室用品和试剂

  分光光度计  4台        比色杯  30个        滴管  2支

  蒸馏水  1大烧杯

七、试剂配制方法

1、邻甲苯胺试剂1000ml：

硫脲1.5g ＋ 冰醋酸940ml ＋ 邻甲苯胺60ml ，混合溶解，置棕色试剂瓶储存备用。

2、12mmol/L苯甲酸溶液500ml：

称取苯甲酸0.7g，加入少许蒸馏水加热溶解，冷却后移入容量瓶中，加蒸馏水至刻度，混匀备用。

3、100mmol/L葡萄糖标准储存液100ml：

称取无水葡萄糖1.802g，加入少许苯甲酸溶液溶解后移入容量瓶中，再加苯甲酸溶液至刻度，混匀备用。

4、5mmol/L葡萄糖标准应用液250ml：

    准确移取葡萄糖标准储存液12.5ml 置于容量瓶中，加苯甲酸溶液至刻度，混匀备用。

