## 电气
水电土木材料采购清单(电气部份）
序号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 绝缘胶布 |  | 07100 加大 | 卷
2 | 自粘性绝缘胶带 |  | DJ-20 | 卷
3 | LED水晶光管（白） |  | 18W | 条
4 | LED轩耀投光灯 |  | 100W -5700K | 盏
5 | LED轩耀投光灯 |  | 100W -3000K黄光 | 盏
6 | LED塔吊灯 |  | 2000W | 盏
7 | LED塔吊灯 |  | 1500W | 盏
8 | LED 射灯 |  | 30W-3000K | 盏
9 | LED球泡 |  | 3W E27螺口-6500K | 个
10 | LED球泡 |  | 5W E27螺口-6500K
11 | LED球泡 |  | 7W E27螺口-6500K | 个
12 | LED球泡 |  | 12W E27螺口-6500K | 个
| LED筒灯 |  | 3W （白光开孔6-8cm） | 个
13 | LED平台筒灯 |  | 6W 5700K 3.5寸雅白 | 盏
14 | T5一体化灯管 |  | 14W/6500K 1.0米 | 支
15 | 双支带盖空支架 |  | LED-T8 双端输入 0.9米 | 支
16 | 双支带盖空支架 |  | LED-T8 双端输入 1.2米 | 支
17 | 双支带盖空支架 |  | LED-T8 双端输入 0.6米 | 支
18 | LED灯管 |  | T8-19W-1.2M-6500K | 支
| LED灯管 |  | T8-36W-1.2M-6501K
19 | LED灯管 |  | T8-10.5W-0.9M-6500K | 支
20 | LED灯管 |  | T8-7.5W-0.6M-6500K | 支
21 | LED射灯 |  | 100W | 盏
22 | 筒灯 |  | 2.5寸 3W 6500K
23 | 平板灯(集成吊顶灯） |  | 60*60cm 88W | 盏
24 | 电缆 |  | RVV3*2.5mm² | 米
25 | 电缆 |  | RVV3*4mm² | 米
26 | 铜芯电线 |  | BVR1.5mm² | 扎
27 | 铜芯电线 |  | BVR2.5mm² | 扎
28 | 铜芯电线 |  | BVR4mm² | 扎
29 | 铜芯电线 |  | BVR6mm² | 扎
30 | 铜芯电线 |  | BVR10mm² | 米
31 | 铜芯电线 |  | BVR16mm² | 米
32 | 铜芯电线 |  | BVR25mm² | 米
33 | 铜芯电线 |  | BVR35mm² | 米
34 | 铜芯电线 |  | BVR50mm² | 米
35 | 铜芯电线 |  | BVR10mm² | 扎
36 | 铜芯电线 |  | BVR16mm² | 扎
37 | 铜芯电线 |  | BVR25mm² | 扎
38 | 铜芯电线 |  | BVR35mm² | 扎
39 | 铜芯电线 |  | BVR50mm² | 扎
40 | 铜芯电线 |  | BVR1.5mm² | 扎
41 | 铜芯电线 |  | BVR2.5mm² | 扎
42 | 铜芯电线 |  | BVR4mm² | 扎
43 | 铜芯电线 |  | BVR6mm² | 扎
44 | 花线 |  | BVR2*1.5mm² | 扎
45 | 花线 |  | BVR2*2.5mm² | 扎
46 | 花线 |  | BVR2*4mm² | 扎
47 | 花线 |  | BVR2*6mm² | 扎
48 | 电缆 |  | RVV5*1.5mm² | 米
49 | 电缆 |  | RVV2*2.5mm² | 米
50 | 电缆 |  | RVV2*4mm² | 米
51 | 电缆 |  | RVV3*4mm² | 米
52 | 电缆 |  | RVV4*1mm² | 米
53 | 电缆 |  | RVV4*1.5mm² | 米
54 | 电缆 |  | RVV4*4mm² | 米
55 | 电缆 |  | RVV4*6mm² | 米
56 | 电缆 |  | RVV5*4mm² | 米
57 | 电缆 |  | YCW 3*2.5+1*1.5 | 米
58 | 电缆 |  | RVV5*1.5mm² | 扎
59 | 电缆 |  | RVV2*2.5mm² | 扎
60 | 电缆 |  | RVV2*4mm² | 扎
61 | 电缆 |  | RVV3*4mm² | 扎
62 | 电缆 |  | RVV4*1mm² | 扎
63 | 电缆 |  | RVV4*1.5mm² | 扎
64 | 电缆 |  | RVV4*4mm² | 扎
65 | 电缆 |  | RVV4*6mm² | 扎
66 | 电缆 |  | RVV5*4mm² | 扎
67 | 电缆 |  | YCW 3*2.5+1*1.5 | 扎
68 | 一位灯开关 |  | 250V 10A 明装 60系列 | 个
69 | 一位灯开关 |  | 250V 10A 暗装 60系列 | 个
70 | 二位灯开关 |  | 250V 10A 明装 60系列 | 个
71 | 二位灯开关 |  | 250V 10A 暗装 60系列 | 个
72 | 三位灯开关 |  | 250V 10A 明装 60系列 | 个
73 | 三位灯开关 |  | 250V 10A 暗装 60系列 | 个
74 | 一位灯开关 |  | 250V 10A 明装 | 个
75 | 一位灯开关 |  | 250V 10A C9 | 个
76 | 二位灯开关 |  | 250V 10A 明装 | 个
77 | 二位灯开关 |  | 250V 10A C9 | 个
78 | 三位灯开关 |  | 250V 10A 明装 | 个
79 | 三位灯开关 |  | 250V 10A C9 | 个
80 | 四位灯开关 |  | 250V 10A 暗装 | 个
81 | 四位灯开关 |  | 250V 10A 明装 | 个
82 | 1位开关带二三插 |  | 250V 10A 明装 60系列 | 个
83 | 1位开关带二三插 |  | 250V 10A 明装 | 个
84 | 1位开关带二三插 |  | 250V 10A 暗装 60系列 | 个
85 | 1位开关带二三插 |  | 250V 10A C9 | 个
86 | 电源插座 |  | 250V 10A 暗装 60系列 | 个
87 | 电源插座 |  | 250V 10A 明装 60系列 | 个
88 | 电源插座（三位） |  | 250V 16A 暗装 60系列 | 个
89 | 电源插座（三位） |  | 250V 16A 明装 60系列 | 个
90 | 电源插座 |  | 250V 10A C9 | 个
91 | 电源插座 |  | 250V 10A 明装 | 个
92 | 电源插座 |  | 250V 16A C9 | 个
93 | 电源插座 |  | 250V 16A 明装 | 个
94 | 二三插 |  | 250V 10A 明装 | 个
95 | 二二三三插 |  | 250V 10A 明装 | 个
96 | 二二二三三三插 |  | 250V 10A 明装 | 个
97 | 二三插 |  | 250V 10A 暗装 | 个
98 | 二二三三插 |  | 250V 11A 暗装 | 个
99 | 二二二三三三插 |  | 250V 12A 暗装 | 个
100 | 电源插头 |  | 二极 250V 10A | 个
101 | 电源插头 |  | 二极 250V 10A | 个
102 | 电源插头 |  | 三极 250V 16A | 个
103 | 电源插头 |  | 三极 250V 16A | 个
104 | 排风扇 |  | 8寸 | 台
105 | 排风扇 |  | 10寸 | 台
106 | 排风扇 |  | 12寸 | 台
107 | 挂壁扇 |  | 16寸 | 台
108 | 楼顶扇 |  | 16寸 | 台
109 | 吊扇 |  | 56寸 | 台
110 | 配电箱 |  | 4位 明装 | 个 |  | 金属
111 | 配电箱 |  | 6位 明装 | 个 |  | 金属
112 | 配电箱 |  | 8位 明装 | 个 |  | 金属
113 | 配电箱 |  | 10位 明装 | 个 |  | 金属
114 | 配电箱 |  | 12位 明装 | 个 |  | 金属
115 | 漏电开关 |  | 2P/20 | 个
116 | 漏电开关 |  | 2P/25 | 个
117 | 漏电开关 |  | 2P/32 | 个
118 | 漏电开关 |  | 2P/40 | 个
119 | 漏电开关 |  | 2P/63 | 个
120 | 漏电开关 |  | QJM8LE—100/3P+N | 个
121 | 漏电开关 |  | QJM8LE—63/3P+N | 个
122 | 漏电开关 |  | QJM8LE—63/2P | 个
123 | 漏电开关 |  | QJM8LE—32/2P | 个
124 | 漏电开关 |  | NXBLE-125/3P+N/100A | 个
125 | 断路器 |  | DZ47—100A/3P | 个
126 | 断路器 |  | DZ47—32A/3P | 个
127 | 断路器 |  | DZ47—63A/2P | 个
128 | 断路器 |  | DZ47—40A/2P | 个
129 | 断路器 |  | DZ47—32A/2P | 个
130 | 断路器 |  | DZ47—25A/2P | 个
131 | 断路器 |  | DZ47—20A/2P | 个
132 | 断路器 |  | DZ47—32A/1P | 个
133 | 断路器 |  | DZ47—25A/1P | 个
134 | 断路器 |  | DZ47—20A/1P | 个
135 | 漏电开关 |  | DZ47LE—63/3P+N | 个
136 | 漏电开关 |  | DZ47LE—100/3P+N | 个
137 | 漏电开关 |  | DZ47SLE—C63/2P | 个
138 | 漏电开关 |  | DZ47SLE—C32/2P | 个
139 | 漏电断路器 |  | DZ20L-160 | 个
140 | 漏电断路器 |  | NM1LE-125S/4-125A | 个
141 | 漏电断路器 |  | ＤＺ15ＬＥ-100/4901 100A 50mA | 个
142 | 漏电断路器 |  | NM1LE-125S/4 100A | 个
143 | 漏电断路器 |  | NM1LE 4P 400A | 个
144 | 时控开关 |  | 220V | 个
145 | 时控开关 |  | 380V | 个
146 | 单相电度表 |  | DD862 5（20）A 机械式 | 只
147 | 单相电度表 |  | DD28-1 5（20）A 电子式 | 只
148 | 单相电度表 |  | DD862 5（20）A 机械式 | 只
149 | 单相电度表 |  | DDS606 5（20）A 电子式 | 只
150 | 胶粒 |  | 6MM | 盒
151 | 胶粒 |  | 8MM | 盒
152 | 线槽 |  | 24*14 明装 | 米
153 | 线槽 |  | 39*19 明装 | 米
154 | 线槽 |  | 50*25 明装 | 米
155 | 线槽 |  | 59*22 明装 | 米
156 | 线管 |  | 25 | 米
157 | 线管直通 |  | 25 | 米
158 | 线管弯头 |  | 25 | 米
159 | 线管有盖三通 |  | 25 | 米
160 | 线管 |  | 20 | 米
161 | 线管直通 |  | 20 | 米
162 | 线管弯头 |  | 20 | 米
163 | 线管有盖三通 |  | 20 | 米
164 | 线管 |  | 32 | 米
165 | 线管直通 |  | 32 | 米
166 | 线管弯头 |  | 32 | 米
167 | 线管有盖三通 |  | 32 | 米
168 | 半圆装饰明线地槽 |  | 2号 | 米
169 | 半圆装饰明线地槽 |  | 3号 | 米
170 | 半圆装饰明线地槽 |  | 5号 | 米
171 | 半圆装饰明线地槽 |  | 7号 | 米
172 | 半圆装饰明线地槽 |  | 10号 | 米
173 | 黄腊管 |  | 14Φ | 条
174 | 电话线 |  | 2*0.5mm² | 扎
175 | 铜线耳 |  | DN10mm² | 个
176 | 铜线耳 |  | DN16mm² | 个
177 | 铜线耳 |  | DN25mm² | 个
178 | 铜线耳 |  | DN35mm² | 个
179 | 铜线耳 |  | DN50mm² | 个
180 | 铜线耳 |  | DN70 mm² | 个
181 | 铜线耳 |  | DN95 mm²² | 个
182 | 单底合 |  | 明装 | 个
183 | 双底合 |  | 明装 | 个
184 | 暗盒修复器 |  | 86型（菱形） | 个
185 | 线码钉 |  | 8厘 | 包
186 | 交流接触器 |  | 380V 6511/65Ａ | 个
187 | 交流接触器 |  | NCH8-40-20 220V | 个
188 | 交流接触器 |  | 380Ｖ 40A | 个
189 | 紫外线灯管杀菌 |  | 40Ｗ | 支
190 | 紫外线杀菌光管 |  | 40W 1.2米 | 支
191 | 太阳能路灯 | 雷士 | 灯96W 灯体：385*128*60mm 挑臂：Ф40*400mm 太阳能板尺寸：350*235*17mm 太阳能板瓦数：6V/8W 电池：3.2V/5AH | 套 |  | 含安装零配件
192 | 太阳能路灯 | 雷士 | 灯180W 灯体：480*210*70mm 挑臂：Ф58*500mm 太阳能板尺寸：350*290*17mm 太阳能板瓦数：6V/12W 电池：3.2V/10AH | 套 |  | 含安装零配件
193 | 太阳能路灯 | 雷士 | 灯300W 灯体：480*210*70mm 挑臂：Ф58*500mm 太阳能板尺寸：400*350*17mm 太阳能板瓦数：6V/18W 电池：3.2V/15AH | 套 |  | 含安装零配件
194 | 太阳能路灯 | 雷士 | 灯450W 灯体：480*210*70mm 挑臂：Ф58*500mm 太阳能板尺寸：530*350*17mm 太阳能板瓦数：6V/25W 电池：3.2V/20AH | 套 |  | 含安装零配件
195 | 太阳能路灯 | 雷士 | 灯600W 灯体：480*210*70mm 挑臂：Ф58*500mm 太阳能板尺寸：700*350*17mm 太阳能板瓦数：6V/30W 电池：3.2V/30AH | 套 |  | 含安装零配件

## 土木
2、后勤服务与管理处水电土木材料采购清单(土木部份)
序号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 玻璃胶 |  |  | 支
2 | 密封胶 |  |  | 支
3 | 彭胀罗丝 |  | 8*40 | 支
4 | 彭胀罗丝 |  | 10*40 | 支
5 | 膨胀螺丝钩 |  | 8厘 | 支
6 | 钢卷尺 |  | 5米 | 个
7 | 玻璃胶枪 |  |  | 把
8 | 不锈钢链 |  | 4厘 | 斤
9 | 不锈钢插销 |  | 3" | 个
10 | 不锈钢插销 |  | 4" | 个
11 | 不锈钢插销 |  | 5" | 个
12 | 不锈钢锁牌 |  | 3" | 个
13 | 不锈钢锁牌 |  | 4" | 个
14 | 不锈钢锁牌 |  | 5" | 个
15 | 不锈钢锁牌 |  | 6" | 个
16 | 不锈钢锁牌（地插销，锁牌） |  | 8" | 个
17 | 不锈钢合页 |  | 1.8厚 | 付
18 | 不锈钢垃圾箱锁 |  |  | 个
19 | 铜锁芯 |  | 95mm | 把
20 | 球形门锁 |  |  | 把 |  |  | 不锈钢
21 | 防火门锁 |  |  | 套 |  |  | 锁套门锁拉手
22 | 不锈钢插芯执手锁 |  |  | 把 |  |  | 不锈钢
23 | 不锈钢弹子插芯门锁 |  | 单舌门锁 | 把 |  |  | 不锈钢
24 | 除锈剂 |  |  | 瓶
25 | 尖嘴钳 |  | 鹰之印 6寸 | 把
26 | 自攻丝（沉头） |  | 4*15/4*20/4*25/4*30 | 合
27 | 自攻丝（沉头） |  | 4*35/4*40 | 合
28 | 自攻丝（大圆头） |  | 4*15/4*20/4*25/4*30 | 合
29 | 自攻丝（大圆头） |  | 4*35/4*40 | 合
30 | 自攻丝（金色） |  | 4*25*5 | 盒
31 | 自钻螺丝 |  | 12*38/1*1/2 | 包
32 | 长城精工活动板手 |  | 10” | 个
33 | 不锈钢麻花钻头 |  | 10Φ | 支
34 | 不锈钢麻花钻头 |  | 8Φ | 支
35 | 不锈钢月牙窗扣 |  |  | 个
36 | 不锈钢铝合金窗窗锁 |  |  | 个
37 | 万向轮 |  | 5寸 | 个
38 | 洗手盆塑料排水管 |  |  | 条
39 | 瓷洗手盆铜下水器 |  |  | 个
40 | 不锈钢洗手盆塑料下水器 |  |  | 个
41 | 不锈钢洗手盆铜下水器 |  | 大头 | 个
42 | 拉钉 |  | 4×18 | 合
43 | 拉钉 |  | 5×25 | 合
44 | 十字头鐟尾自攻丝 |  | M4*50mm、M4*25mm | 盒
45 | 枪钉 |  | ST18/25 | 盒
46 | 吊扇钩 |  |  | 个

## 给排水
水电土木材料采购清单(给排水部份）
序号 | 名 称 | 品 牌 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 备注
1 | PVC给水管 |  | DN32 1.6MPa | 米
2 | PVC给水管 |  | DN20 1.6MPa | 米
3 | PVC给水管 |  | DN25 1.6MPa | 米
4 | PVC给水管 |  | DN40 1.6MPa | 米
5 | PVC给水管 |  | DN50 1.6MPa | 米
6 | PVC给水管 |  | DN63 1.6MPa | 米
7 | PVC给水管 |  | DN75 1.6MPa | 米
8 | PVC给水管 |  | DN90 1.6MPa | 米
9 | PVC给水管 |  | DN110 1.6MPa | 米
10 | PVC给水管 |  | DN160 1.6MPa | 米
11 | PVC给水管 |  | DN200 1.7MPa | 米
12 | PVC给水铜内牙弯头 |  | DN20*1∕2" | 个
13 | PVC给水铜内牙弯头 |  | DN25*1∕2" | 个
14 | PVC给水铜内牙弯头 |  | DN32*1∕2" | 个
15 | PVC给水铜内牙直通 |  | 50*1X1/2 | 个
16 | PVC给水铜内牙直通 |  | DN20×½ | 个
17 | PVC给水铜内牙直通 |  | DN25×½ | 个
18 | PVC给水铜内牙直通 |  | DN32*1" | 个
19 | PVC铜外牙直通 |  | DN25*20 | 个
20 | PVC给水外牙直 |  | DN32*1∕2" | 个
21 | PVC给水外牙直 |  | DN25*1∕2" | 个
22 | PVC给水外牙直 |  | DN25*3∕4" | 个
23 | PVC给水外牙直 |  | DN20*1∕2" | 个
24 | PVC给水弯头 |  | DN20 | 个
25 | PVC给水弯头 |  | DN25 | 个
26 | PVC给水弯头 |  | DN32 | 个
27 | PVC给水弯头 |  | DN40 | 个
28 | PVC给水弯头 |  | DN50 | 个
29 | PVC给水弯头 |  | DN63 | 个
30 | PVC给水弯头 |  | DN75 | 个
31 | PVC给水弯头 |  | DN90 | 个
32 | PVC给水弯头 |  | DN110 | 个
33 | PVC给水弯头 |  | DN160 | 个
34 | PVC给水弯头 |  | DN200 | 个
35 | PVC给水直通 |  | DN20 | 个
36 | PVC给水直通 |  | DN25 | 个
37 | PVC给水直通 |  | DN32 | 个
38 | PVC给水直通 |  | DN40 | 个
39 | PVC给水直通 |  | DN50 | 个
40 | PVC给水直通 |  | DN63 | 个
41 | PVC给水直通 |  | DN75 | 个
42 | PVC给水直通 |  | DN90 | 个
43 | PVC给水直通 |  | DN110 | 个
44 | PVC给水直通 |  | DN160 | 个
45 | PVC给水直通 |  | DN200 | 个
46 | PVC给水异径直通 |  | DN20*25 | 个
47 | PVC给水异径直通 |  | DN20*32 | 个
48 | PVC给水异径直通 |  | DN20*40 | 个
49 | PVC给水异径直通 |  | DN20*50 | 个
50 | PVC给水异径直通 |  | DN32*25 | 个
51 | PVC给水异径直通 |  | DN40*25 | 个
52 | PVC给水异径直通 |  | DN40*32 | 个
53 | PVC给水异径直通 |  | DN50*25 | 个
54 | PVC给水异径直通 |  | DN50*32 | 个
55 | PVC给水异径直通 |  | DN50*63 | 个
56 | PVC给水异径直通 |  | DN50*75 | 个
57 | PVC给水异径直通 |  | DN75*32 | 个
58 | PVC给水异径直通 |  | DN75*40 | 个
59 | PVC给水异径直通 |  | DN75*50 | 个
60 | PVC给水异径直通 |  | DN75*63 | 个
61 | PVC给水异径直通 |  | DN110*50 | 个
62 | PVC给水异径直通 |  | DN110*90 | 个
63 | PVC给水异径直通 |  | DN160*110 | 个
64 | PVC给水异径直通 |  | DN200*160 | 个
65 | PVC给水外牙直 |  | DN50 | 个
66 | PVC给水外牙直 |  | DN63 | 个
67 | PVC给水外牙直 |  | DN75 | 个
68 | PVC给水外牙直 |  | DN110 | 个
69 | PVC给水等径三通 |  | DN20 | 个
70 | PVC给水等径三通 |  | DN25 | 个
71 | PVC给水等径三通 |  | DN32 | 个
72 | PVC给水等径三通 |  | DN40 | 个
73 | PVC给水等径三通 |  | DN50 | 个
74 | PVC给水等径三通 |  | DN63 | 个
75 | PVC给水等径三通 |  | DN75 | 个
76 | PVC给水等径三通 |  | DN90 | 个
77 | PVC给水等径三通 |  | DN110 | 个
78 | PVC给水等径三通 |  | DN160 | 个
79 | PVC给水异径三通 |  | DN25*20 | 个
80 | PVC给水异径三通 |  | DN32*20 | 个
81 | PVC给水异径三通 |  | DN32*25 | 个
82 | PVC给水异径三通 |  | DN40*20 | 个
83 | PVC给水异径三通 |  | DN40*25 | 个
84 | PVC给水异径三通 |  | DN40*32 | 个
85 | PVC给水异径三通 |  | DN50*20 | 个
86 | PVC给水异径三通 |  | DN50*25 | 个
87 | PVC给水异径三通 |  | DN50*32 | 个
88 | PVC给水异径三通 |  | DN50*40 | 个
89 | PVC给水异径三通 |  | DN63*25 | 个
90 | PVC给水异径三通 |  | DN63*32 | 个
91 | PVC给水异径三通 |  | DN63*40 | 个
92 | PVC给水异径三通 |  | DN63*50 | 个
93 | PVC给水异径三通 |  | DN75*32 | 个
94 | PVC给水异径三通 |  | DN75*40 | 个
95 | PVC给水异径三通 |  | DN75*50 | 个
96 | PVC给水异径三通 |  | DN75*63 | 个
97 | PVC给水异径三通 |  | DN90*50 | 个
98 | PVC给水异径三通 |  | DN110*90 | 个
99 | PVC给水异径三通 |  | DN160*110 | 个
100 | PVC给水异径三通 |  | DN200*160 | 个
101 | PVC给水铜内丝异径三通 |  | 20*1/2" | 个
102 | PVC给水铜内丝异径三通 |  | 25*1/2" | 个
103 | PVC给水铜内丝异径三通 |  | 25*3/4" | 个
104 | PVC给水铜内丝异径三通 |  | 32/1/2" | 个
105 | PVC给水铜内丝异径三通 |  | 32*3/4" | 个
106 | PVC给水铜内丝异径三通 |  | 32*1 | 个
107 | PVC给水异径弯头 |  | DN25*20
108 | PVC给水异径弯头 |  | DN32*20
109 | PVC给水异径弯头 |  | DN32*25
110 | PVC给水异径弯头 |  | DN40*20
111 | PVC给水异径弯头 |  | DN40*25
112 | PVC给水异径弯头 |  | DN40*32
113 | PVC给水异径弯头 |  | DN50*20
114 | PVC给水异径弯头 |  | DN50*25
115 | PVC给水异径弯头 |  | DN50*32
116 | PVC给水异径弯头 |  | DN50*40
117 | PVC给水异径弯头 |  | DN63*25
118 | PVC给水异径弯头 |  | DN63*32
119 | PVC给水异径弯头 |  | DN63*40
120 | PVC给水异径弯头 |  | DN63*50
121 | PVC给水异径弯头 |  | DN75*32
122 | PVC给水异径弯头 |  | DN75*40
123 | PVC给水异径弯头 |  | DN75*50
124 | PVC给水异径弯头 |  | DN75*63
125 | PVC给水异径弯头 |  | DN90*50
126 | PVC给水异径弯头 |  | DN110*90 | 个
127 | PVC给水异径弯头 |  | DN160*110 | 个
128 | PVC给水异径弯头 |  | DN200*160 | 个
129 | PVC排水管 |  | DN32 1.6MPa | 米
130 | PVC排水管 |  | DN20 1.6MPa | 米
131 | PVC排水管 |  | DN25 1.6MPa | 米
132 | PVC排水管 |  | DN40 1.6MPa | 米
133 | PVC排水管 |  | DN50 1.6MPa | 米
134 | PVC排水管 |  | DN63 1.6MPa | 米
135 | PVC排水管 |  | DN75 1.6MPa | 米
136 | PVC排水管 |  | DN90 1.6MPa | 米
137 | PVC排水管 |  | DN110 1.6MPa | 米
138 | PVC排水管 |  | DN160 1.6MPa | 米
139 | PVC排水管 |  | DN160 1.6MPa | 米
140 | PVC排水弯头 |  | DN20 | 个
141 | PVC排水弯头 |  | DN25 | 个
142 | PVC排水弯头 |  | DN32 | 个
143 | PVC排水弯头 |  | DN40 | 个
144 | PVC排水弯头 |  | DN50 | 个
145 | PVC排水弯头 |  | DN63 | 个
146 | PVC排水弯头 |  | DN75 | 个
147 | PVC排水弯头 |  | DN90 | 个
148 | PVC排水弯头 |  | DN110 | 个
149 | PVC排水弯头 |  | DN160 | 个
150 | PVC排水弯头 |  | DN200 | 个
151 | PVC排水直通 |  | DN20 | 个
152 | PVC排水直通 |  | DN25 | 个
153 | PVC排水直通 |  | DN32 | 个
154 | PVC排水直通 |  | DN40 | 个
155 | PVC排水直通 |  | DN50 | 个
156 | PVC排水直通 |  | DN63 | 个
157 | PVC排水直通 |  | DN75 | 个
158 | PVC排水直通 |  | DN90 | 个
159 | PVC排水直通 |  | DN110 | 个
160 | PVC排水直通 |  | DN160 | 个
161 | PVC排水直通 |  | DN200 | 个
162 | PVC排水异径直通 |  | DN20*25 | 个
163 | PVC排水异径直通 |  | DN20*32 | 个
164 | PVC排水异径直通 |  | DN20*40 | 个
165 | PVC排水异径直通 |  | DN20*50 | 个
166 | PVC排水异径直通 |  | DN32*25 | 个
167 | PVC排水异径直通 |  | DN40*25 | 个
168 | PVC排水异径直通 |  | DN50*25 | 个
169 | PVC排水异径直通 |  | DN50*32 | 个
170 | PVC排水异径直通 |  | DN50*63 | 个
171 | PVC排水异径直通 |  | DN50*75 | 个
172 | PVC排水异径直通 |  | DN75*32 | 个
173 | PVC排水异径直通 |  | DN75*40 | 个
174 | PVC排水异径直通 |  | DN75*50 | 个
175 | PVC排水异径直通 |  | DN75*63 | 个
176 | PVC排水异径直通 |  | DN110*50 | 个
177 | PVC排水异径直通 |  | DN110*90 | 个
178 | PVC排水异径直通 |  | DN160*110 | 个
179 | PVC排水异径直通 |  | DN200*160 | 个
180 | PVC给水外牙直 |  | DN50 | 个
181 | PVC给水外牙直 |  | DN63 | 个
182 | PVC给水外牙直 |  | DN75 | 个
183 | PVC给水外牙直 |  | DN110 | 个
184 | PVC排水等径三通 |  | DN20 | 个
185 | PVC排水等径三通 |  | DN25 | 个
186 | PVC排水等径三通 |  | DN32 | 个
187 | PVC排水等径三通 |  | DN40 | 个
188 | PVC排水等径三通 |  | DN50 | 个
189 | PVC排水等径三通 |  | DN63 | 个
190 | PVC排水等径三通 |  | DN75 | 个
191 | PVC排水等径三通 |  | DN90 | 个
192 | PVC排水等径三通 |  | DN110 | 个
193 | PVC排水等径三通 |  | DN160 | 个
194 | PVC排水等径三通 |  | DN200 | 个
195 | PVC排水异径三通 |  | DN25*20 | 个
196 | PVC排水异径三通 |  | DN32*20 | 个
197 | PVC排水异径三通 |  | DN32*25 | 个
198 | PVC排水异径三通 |  | DN40*20 | 个
199 | PVC排水异径三通 |  | DN40*25 | 个
200 | PVC排水异径三通 |  | DN40*32 | 个
201 | PVC排水异径三通 |  | DN50*20 | 个
202 | PVC排水异径三通 |  | DN50*25 | 个
203 | PVC排水异径三通 |  | DN50*32 | 个
204 | PVC排水异径三通 |  | DN50*40 | 个
205 | PVC排水异径三通 |  | DN63*25 | 个
206 | PVC排水异径三通 |  | DN63*32 | 个
207 | PVC排水异径三通 |  | DN63*40 | 个
208 | PVC排水异径三通 |  | DN63*50 | 个
209 | PVC排水异径三通 |  | DN75*32 | 个
210 | PVC排水异径三通 |  | DN75*40 | 个
211 | PVC排水异径三通 |  | DN75*50 | 个
212 | PVC排水异径三通 |  | DN75*63 | 个
213 | PVC排水异径三通 |  | DN90*50 | 个
214 | PVC排水异径三通 |  | DN110*90 | 个
215 | PVC排水异径三通 |  | DN160*110 | 个
216 | PVC排水异径三通 |  | DN200*160 | 个
217 | PVC排水异径弯头 |  | DN25*20 | 个
218 | PVC排水异径弯头 |  | DN32*20 | 个
219 | PVC排水异径弯头 |  | DN32*25 | 个
220 | PVC排水异径弯头 |  | DN40*20 | 个
221 | PVC排水异径弯头 |  | DN40*25 | 个
222 | PVC排水异径弯头 |  | DN40*32 | 个
223 | PVC排水异径弯头 |  | DN50*20 | 个
224 | PVC排水异径弯头 |  | DN50*25 | 个
225 | PVC排水异径弯头 |  | DN50*32 | 个
226 | PVC排水异径弯头 |  | DN50*40 | 个
227 | PVC排水异径弯头 |  | DN63*25 | 个
228 | PVC排水异径弯头 |  | DN63*32 | 个
229 | PVC排水异径弯头 |  | DN63*40 | 个
230 | PVC排水异径弯头 |  | DN63*50 | 个
231 | PVC排水异径弯头 |  | DN75*32 | 个
232 | PVC排水异径弯头 |  | DN75*40 | 个
233 | PVC排水异径弯头 |  | DN75*50 | 个
234 | PVC排水异径弯头 |  | DN75*63 | 个
235 | PVC排水异径弯头 |  | DN90*63 | 个
236 | PVC排水异径弯头 |  | DN90*50 | 个
237 | PVC排水异径弯头 |  | DN110*63 | 个
238 | PVC排水异径弯头 |  | DN110*75 | 个
239 | PVC排水异径弯头 |  | DN110*90 | 个
240 | PVC排水异径弯头 |  | DN160*90 | 个
241 | PVC排水异径弯头 |  | DN160*110 | 个
242 | PVC排水异径弯头 |  | DN200*90 | 个
243 | PVC排水异径弯头 |  | DN200*110 | 个
244 | PVC排水异径弯头 |  | DN200*160 | 个
245 | 排水 存水弯 |  | DN40 | 个
246 | 排水 存水弯 |  | DN50 | 个
247 | 排水 存水弯（检查口） |  | DN50 | 个
248 | 排水 存水弯 |  | DN75 | 个
249 | 排水 存水弯 |  | DN90 | 个
250 | 排水 存水弯 |  | DN110 | 个
251 | 排水 存水弯（检查口） |  | DN110 | 个
252 | 排水 存水弯 |  | DN160 | 个
253 | PVC管帽 |  | DN20 | 个
254 | PVC管帽 |  | DN25 | 个
255 | PVC管帽 |  | DN32 | 个
256 | PVC管帽 |  | DN40 | 个
257 | PVC管帽 |  | DN50 | 个
258 | PVC管帽 |  | DN63 | 个
259 | PVC管帽 |  | DN75 | 个
260 | PVC管帽 |  | DN90 | 个
261 | PVC管帽 |  | DN110 | 个
262 | PVC管帽 |  | DN160 | 个
263 | PVC水阀 |  | DN20 | 个
264 | PVC水阀 |  | DN25 | 个
265 | PVC水阀 |  | DN32 | 个
266 | PVC水阀 |  | DN63 | 个
267 | 快接 |  | DN25 | 个
268 | 开边快接 |  | DN40 | 个
269 | 开边快接 |  | DN50 | 个
270 | 开边快接 |  | DN80 | 个
271 | 开边快接 |  | DN65 | 个
272 | 开边快接 |  | DN100 | 个
273 | 花洒软管 |  | 1米不锈钢管 | 条
274 | 花洒软管 |  | 1.5米 | 条
275 | 花洒头 |  |  | 个
276 | 花洒底座 |  | 左右固定螺丝孔 | 个
277 | 胶粘剂 |  | 100ml PVC-U给水管专用 | 瓶
278 | 胶粘剂 |  | 500ml PVC-U给水管专用 | 瓶
279 | 堵漏王 |  |  | 包
280 | 镀锌堵头 |  | 1" | 个
281 | 镀锌堵头 |  | 6分 | 个
282 | 镀锌堵头 |  | 4分 | 个
283 | 镀锌补芯 |  | 1寸*6分*4分 | 个
284 | 铜闸阀 |  | 4分 | 个
285 | 铜闸阀 |  | 6分 | 个
286 | 铜闸阀 |  | 1寸 | 个
287 | 铜闸阀 |  | 2寸 | 个
288 | 铜闸阀 |  | 4分 | 个
289 | 铜闸阀 |  | 6分 | 个
290 | 铜闸阀 |  | 1寸 | 个
291 | 铜闸阀 |  | 2寸 | 个
292 | 生料带 |  |  | 卷
293 | 生料带 |  |  | 卷
294 | 铁水阀 |  | 1寸 | 个
295 | 铁水阀 |  | 6分 | 个
296 | 铁水阀 |  | 4分 | 个
297 | 手按自动冲厕阀 |  | 1寸 | 个
298 | 手按自动冲厕阀 |  | 6分 | 个
299 | 手按自动冲厕阀 |  | 1寸 | 个
300 | 黄铜冲厕阀（小便阀） |  | 4分
301 | 水表 |  | 4分 | 个
302 | 水表 |  | 6分 | 个
303 | 水表 |  | 1寸 | 个
304 | PVC地漏盖 |  | DN75 | 个
305 | PVC地漏盖 |  | DN110 | 个
306 | 胶龙头 |  | 4分 | 个
307 | 普通龙头阀芯 |  | 4分 | 个
308 | 冷暖水阀芯 |  | 1寸 | 个
309 | 高款单冷龙头（铜台式手轮） |  | 4分 | 个
310 | 全铜立式单水龙头（大湾） |  | 4分 | 个
311 | 扎带 |  | 8*350 | 包
312 | 扎带 |  | 6*200 | 包
313 | 铜止回阀(厚) |  | 1寸 | 个
314 | 铜浮球 |  | DN25 | 个
315 | PVC-U给水球阀（带手柄） |  | DN63 | 个
316 | PVC-U给水球阀（带手柄） |  | DN50 | 个
317 | PVC-U给水球阀（带手柄） |  | DN40 | 个
318 | PVC-U给水球阀（带手柄） |  | DN32 | 个
319 | PVC-U给水球阀（带手柄） |  | DN25 | 个
320 | PVC-U给水球阀（带手柄） |  | DN20 | 个
321 | 不锈钢管卡(配爆破螺丝) |  | 200 | 个
322 | 不锈钢管卡 |  | 160 | 个
323 | 不锈钢管卡 |  | 110 | 个
324 | 不锈钢管卡 |  | 90 | 个
325 | 不锈钢管卡 |  | 75 | 个
326 | 不锈钢管卡 |  | 63 | 个
327 | 不锈钢管卡 |  | 50 | 个
328 | 不锈钢管卡 |  | 40 | 个
329 | 不锈钢管卡 |  | 32 | 个
330 | 不锈钢管卡 |  | 25 | 个
331 | 不锈钢管卡 |  | 20 | 个
332 | 不锈钢洗眼器喷头嘴 |  |  | 个
333 | 角阀 |  | 1∕2" | 个 |  | 铜角阀
334 | 角阀 |  | 1∕2" | 个 |  | 铜角阀
335 | 洗手盆弯颈龙头 |  | 1∕2" 高300 | 个
336 | 瓷芯龙头 |  | 1∕2" | 个
337 | 铜杆水龙头 |  | 1∕2" | 个