## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：南粤家政综合实训中心装修工程-安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气部分
1.2 | 给排水部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8457.23
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 12673.28
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南粤家政综合实训中心装修工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气部分
配电箱
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:展厅配电箱AL-1P 2.规格:内含iC65N-C32/3P 1个;iC65N-C16/1P 2个；iDP1N-20 30mA漏电开关 5个；iDP1N-16 30mA漏电开关 1个；iC65N-D20/1P 1个. 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:茶艺室配电箱AL-1P 2.规格:内含iC65N-C32/3P 1个;iC65N-C16/1P 2个；iDP1N-20 30mA漏电开关 6个；iDP1N-16 30mA漏电开关 1个 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
3 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:衣物收纳室配电箱AL-1P 2.规格:内含iC65N-C32/3P 1个;iC65N-C16/1P 2个；iDP1N-20 30mA漏电开关 7个； 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
4 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:母婴护理室配电箱AL-1P 2.规格:内含iC65N-C32/3P 1个;iC65N-C16/1P 2个；iDP1N-20 30mA漏电开关 5个；iDP1N-25 30mA漏电开关 1个；iDP1N-16 30mA漏电开关 1个 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
5 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:老人照护室配电箱AL-1P 2.规格:内含iC65N-C32/3P 1个;iC65N-C16/1P 2个；iDP1N-20 30mA漏电开关 3个；iDP1N-16 30mA漏电开关 1个 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南粤家政综合实训中心装修工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:幼儿室配电箱AL-1P 2.规格:内含iC65N-C32/3P 1个;iC65N-C16/1P 2个；iDP1N-20 30mA漏电开关 3个；iDP1N-16 30mA漏电开关 1个 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
7 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:中医食疗室配电箱AL-2P 2.规格:内含iC65N-C32/3P 1个;iC65N-C16/1P 2个；iDP1N-20 30mA漏电开关 3个；iDP1N-16 30mA漏电开关 1个 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:老人照护室配电箱AL-2P 2.规格:内含iC65N-C32/3P 1个;iC65N-C16/1P 2个；iDP1N-20 30mA漏电开关 3个；iDP1N-16 30mA漏电开关 1个 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
9 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AP-SXS 2.规格:内含iC65N-C40/3P 1个;iC65N-D20/3P 3个； 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 6
配管、配线
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:交联聚乙烯绝缘电线 4.规格:WDZB-BYJ-2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 1572.16
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:交联聚乙烯绝缘电线 4.规格:WDZB-BYJ-4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 2031.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南粤家政综合实训中心装修工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:交联聚乙烯绝缘电线 4.规格:WDZB-BYJ-6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  | m | 56.11
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.敷设形式及部位:暗配 4.接地要求:按设计图纸要求 |  | m | 504.92
14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.敷设形式及部位:暗配 4.接地要求:按设计图纸要求 |  | m | 548.43
15 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:70*70 3.填充(恢复)方式:水泥砂浆修复 |  | m | 140.5
插座、开关
16 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔不锈钢地面插座 2.规格:HS120SP-D05 (10A/250V) 3.安装方式:地面暗装 |  | 个 | 51
17 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:二三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:86型塑料线盒 |  | 个 | 26
18 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:洗衣机防水型插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 4.其他:86型塑料线盒 |  | 个 | 1
19 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:烤箱插座 2.其他:按设计图纸及规范要求 |  | 个 | 4
20 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:墙身防水型插座 2.其他:按设计图纸及规范要求 |  | 个 | 6
21 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:墙身一体机插座 2.其他:按设计图纸及规范要求 |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南粤家政综合实训中心装修工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:二位单控大跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:86型塑料线盒 |  | 个 | 11
23 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:一位单控大跷板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他:86型塑料线盒 |  | 个 | 1
灯具及其它
24 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:600*600LED灯盘 2.规格:3×18W(T8)通俗尺寸600×600防尘 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 93
25 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:300*300LED灯盘 2.规格:2×18W(T8)通俗尺寸300×300 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 10
26 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:筒灯 2.安装形式:天花嵌装 |  | 套 | 20
27 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:斗胆灯 可调角射灯LED双头 2.规格:2×18W 3.安装形式:天花嵌装 |  | 套 | 3
28 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED软灯带 2.规格:220V2700K/4000K/6500K |  | m | 10.7
视频监控部分
29 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.敷设形式及部位:暗配 4.接地要求:按设计图纸要求 |  | m | 131.76
30 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG32 3.敷设形式及部位:暗配 4.接地要求:按设计图纸要求 |  | m | 25.4
31 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类网线 2.敷设方式:穿管敷设 |  | m | 1066.39
32 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:八线电脑信息插座 |  | 个 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南粤家政综合实训中心装修工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:变焦红外同轴高清智能球 2.型号:DH-SD6C82K-GC 3.安装方式:吸顶 |  | 台 | 16
给排水部分
给排水部分
34 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗、消毒 |  | m | 39.36
35 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR塑料给水管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗、消毒 |  | m | 34.615
36 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN50 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 63.479
37 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 49.403
38 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 25.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南粤家政综合实训中心装修工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.规格、压力等级:DN15 |  | 个 | 4
40 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:DN15水龙头 |  | 个 | 1
41 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75 3.地漏存水弯安装 |  | 个 | 1
措施项目
42 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
43 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南粤家政综合实训中心装修工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 8457.23 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南粤家政综合实训中心装修工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 8457.23
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南粤家政综合实训中心装修工程-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 12673.28 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2364.34
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 15037.62 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：南粤家政综合实训中心装修工程-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 12673.28
合 计 |  |  |  | 12673.28 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：南粤家政综合实训中心装修工程-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计 | [6 empty] | 13608.27
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：南粤家政综合实训中心装修工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 人工费 | 元 | 20771.8481
2 | 人工费 | 元 | 1412.1997
3 | 人工费 | 元 | 2383.98
4 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 6.5454
5 | 钢板 8~15 | kg | 0.197
6 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 0.0121
7 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.281
8 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 0.65
9 | 中砂 | m3 | 0.9835
10 | 汽油 综合 | kg | 20.3882
11 | 螺纹阀门 DN20 | 个 | 0.0241
12 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 292.3997
13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 23.1229
14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 50.685
15 | 水 | m3 | 1.0519
16 | DN15水龙头 | 个 | 1.01
17 | 地漏存水弯 DN75 | 个 | 1
18 | 地漏 DN75 | 个 | 1
19 | PPR塑料给水管 DN20 | m | 39.9898
20 | PPR塑料给水管 DN25 | m | 21.2192
21 | UPVC塑料排水管 DN50 | m | 63.9234
22 | UPVC塑料排水管 DN75 | m | 48.4149
23 | UPVC塑料排水管 DN100 | m | 24.415
24 | 室内塑料雨水管件(粘接) DN50 | 个 | 24.0585
25 | 室内塑料排水管件 DN75 | 个 | 43.7217
26 | 室内塑料排水管件 DN100 | 个 | 29.7092
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：南粤家政综合实训中心装修工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
27 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20 | 个 | 48.216
28 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25 | 个 | 22.5767
29 | 螺纹阀门 DN15 | 个 | 1.01
30 | 600×600LED面板灯 | 套 | 93.93
31 | 300×300LED面板灯 | 套 | 10.1
32 | 斗胆灯 可调角射灯LED双头 2×18W | 套 | 3.03
33 | 筒灯 | 套 | 20.2
34 | LED软灯带 | m | 10.807
35 | 二位单控大跷板开关 10A250V | 个 | 11.22
36 | 一位单控大跷板开关 10A250V | 个 | 1.02
37 | HS120SP-D05 (强电) 五孔不锈钢地面插座(阻尼10A/250V) | 个 | 52.02
38 | 强身防水型插座 10A250V | 个 | 6.12
39 | 烤箱插座 16A | 个 | 4.08
40 | 洗衣机防水型插座 16A 250V | 个 | 1.02
41 | 二三极插座 10A250V | 个 | 26.52
42 | 墙身一体机插座 10 A | 个 | 11.22
43 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5mm2 | m | 1729.376
44 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-4mm2 | m | 2194.3224
45 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-6mm2 | m | 60.5988
46 | 双绞线缆 六类非屏蔽8芯 | m | 1087.7178
47 | 镀锌电线管 JDG20 | m | 655.7804
48 | 镀锌电线管 JDG25 | m | 564.8829
49 | 镀锌电线管 SC32 | m | 26.162
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：南粤家政综合实训中心装修工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
50 | 接线盒 86型 | 个 | 39.78
51 | 变焦红外同轴高清智能球 DH-SD6C82K-GC | 台 | 16
52 | 八线电脑信息插座 | 个 | 23.23
53 | 成套配电箱 2AP1 | 台 | 1
54 | 成套配电箱 AL-1P | 台 | 1
55 | 成套配电箱 AL-1P | 台 | 1
56 | 成套配电箱 AL-1P | 台 | 1
57 | 成套配电箱 AL-1P | 台 | 1
58 | 成套配电箱 AL-1P | 台 | 1
59 | 成套配电箱 AL-1P | 台 | 1
60 | 成套配电箱 AL-2P | 台 | 1
61 | 成套配电箱 AP-SXS | 台 | 6
62 | 电 (机械用) | kw·h | 10.6524
63 | 电 (机械用) | kw·h | 2.4076
64 | 电 (机械用) | kW·h | 0.128
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21