## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：广东茂名健康职业学院F栋学生宿舍线路增容改造配电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土建工程量
1.2 | 电气工程量
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 846.52 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 846.52
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东茂名健康职业学院F栋学生宿舍线路增容改造配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
土建工程量
直埋管1孔 28m破砼路面后恢复
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:拆除水泥混凝土 2.厚度:路面厚度200mm 3.拆料外运：8公里 |  | m2 | 16.8
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.养生:水养生 |  | m2 | 16.8
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 |  | m3 | 7.56
4 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.部位:沟槽 |  | m3 | 3.4973
5 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 3.36
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:8km |  | m3 | 3.5
7 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称:φ50PVC管 |  | m | 28
直埋管1孔 117m破绿化路面后恢复
8 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.回填厚度:20cm |  | m2 | 70.2
9 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:绿化草皮 |  | m2 | 70.2
10 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 |  | m3 | 31.59
11 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.部位:沟槽 |  | m3 | 12.2738
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东茂名健康职业学院F栋学生宿舍线路增容改造配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 14.04
13 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:8km |  | m3 | 14.61
14 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:φ50PVC管 |  | m | 117
直埋管1孔 23m破砖路面后恢复
15 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.结构形式:砖砌体 |  | m3 | 2.76
16 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砌砖路面 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 |  | m3 | 2.76
17 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 |  | m3 | 6.1065
18 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:按设计及规范要求 4.部位:沟槽 |  | m3 | 2.8728
19 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 2.76
20 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:8km |  | m3 | 2.87
21 | 030408003006 | 电缆保护管 | 1.名称:φ50PVC管 |  | m | 23
电气工程量
22 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱125A开关 |  | 台 | 1
23 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-4×25+1×16 |  | m | 265
24 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:0.4kV电缆头 2.型号:4×25+1×16 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东茂名健康职业学院F栋学生宿舍线路增容改造配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030901013004 | 灭火器 | 1.形式:放置式灭火器箱 2.规格:4kg灭火器*2具/箱 |  | 组 | 1
26 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.型号:100X150X15 |  | m | 8
27 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC 3.规格:⨐50 |  | m | 10
28 | 030408001002 | 电力电缆拆除 | 1.名称:低压电缆 2.型号:WDZ-YJV-4×25+1×16 |  | m | 40
措施项目
29 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
30 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东茂名健康职业学院F栋学生宿舍线路增容改造配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广东茂名健康职业学院F栋学生宿舍线路增容改造配电工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广东茂名健康职业学院F栋学生宿舍线路增容改造配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 846.52
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 846.52 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广东茂名健康职业学院F栋学生宿舍线路增容改造配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：广东茂名健康职业学院F栋学生宿舍线路增容改造配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元） | 市场价合计（元）
1 | 55090080@1 | 成套配电箱125A开关 |  | 台 | 1
2 | 补充主材001@1 | 电缆保护管抱箍⨐50 |  | 套 | 10
3 | 补充主材001@2 | PVC管弯头⨐50 |  | 套 | 8
4 | 17250040@1 | 电缆保护管 | ⨐50PVC管 | m | 10.5
5 | 29010010@1 | 防火电缆桥架 | 100X150X15 | m | 8.4
6 | 29070020@1 | 0.4kV电缆头 | 4×25+1×16 | 套 | 2.04
7 | 23010001@1 | 灭火器 | 4kg | 个 | 1
8 | 23070001@1 | 灭火器箱 | 4kg*2 | 个 | 1
9 | 28110210@1 | 低压电缆 | WDZ-YJV-4×25+1×16 | m | 267.65
10 | 32070050 | 草皮 | 件装 30cm×30cm/件 | m2 | 73.71
合 计