广东茂名健康职业学院空调维保定点服务方案需求清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷保养-加氟 | 1P定频-加满 | 台 |  |  |
|  |  | 1P变频-加满 | 台 |  |  |
|  |  | 1.5P、2P定频-加满 | 台 |  |  |
|  |  | 1.5P、2P变频-加满 | 台 |  |  |
|  |  | 3P定频-加满 | 台 |  |  |
|  |  | 3P变频-加满 | 台 |  |  |
|  |  | 5P定频-加满 | 台 |  |  |
| 2 | 硬件-检修 | 调试解决，未更换配件 | 次 |  | 未解决问题，不支付费用 |
| 3 | 维修-小修 | 传感器、变压器、压缩机电容、风机电容、室外机风叶、空调纳子、压机缩线、导风板、遥控器、四通阀线圈、同步电机 | 次 |  | 含配件费用 |
| 4 | 维修-中修 | 挂机通用电脑版、空调内机接水槽、灌流枫叶、外机接水盘、室外电机、吸顶机排水泵、交流接触器、补焊、找漏、挂机空调毛细管、柜机导风叶片组件 | 次 |  |  |
| 5 | 维修-大修 | 柜机电加热丝、三通阀（含制冷剂）、柜机空调毛细管、柜式空调通用电脑版、压力开关、过滤器 | 次 |  |  |
| 6 | 更换压缩机 | 1.5P以下 | 台 |  |  |
|  |  | 2P | 台 |  |  |
|  |  | 3P | 台 |  |  |
|  |  | 5P | 台 |  |  |
| 7 | 安装辅材-连接管 | 1.5P以下 | 米 |  | 1.加长管材料包含高低压管路、保温套管、连接线、焊接、包扎带，加长管补加氟等. 2.加长管不足一米按1米标准结算。 |
|  |  | 2P | 米 |  |  |
|  |  | 3P | 米 |  |  |
|  |  | 5P | 米 |  |  |
| 8 | 安装辅材-电源线 | 1.5P以下 | 米 |  |  |
|  |  | 2P | 米 |  |  |
|  |  | 3P | 米 |  |  |
|  |  | 5P | 米 |  |  |
| 9 | 安装辅材-水管 | 软管 | 米 |  |  |
|  |  | PVC硬管 | 米 |  |  |
| 10 | 安装辅材支架 | 1.5P以下 | 副 |  | 不锈钢材质 |
|  |  | 2P | 副 |  | 不锈钢材质 |
|  |  | 3P | 副 |  | 不锈钢材质 |
|  |  | 5P | 副 |  | 不锈钢材质 |
| 11 | 安装辅材空气开关 |  | 个 |  |  |
| 12 | 空调移机整机移机 | 1.5P以下 | 套 |  | 1.三楼以上为高空作业。 2、拆机后不再含安装，收取不超过40%费用。 3.以上费用已包含高空作业费。 |
|  |  | 2P | 套 |  |  |
|  |  | 3P | 套 |  |  |
|  |  | 5P | 套 |  |  |
| 13 | 空调移机内机移机 | 1.5P以下 | 台 |  |  |
|  |  | 2P | 台 |  |  |
|  |  | 3P | 台 |  |  |
|  |  | 5P | 台 |  |  |
| 14 | 空调移机外机移机 | 1.5P以下 | 台 |  |  |
|  |  | 2P | 台 |  |  |
|  |  | 3P | 台 |  |  |
|  |  | 5P | 台 |  |  |
| 15 | 室外高空作业 |  | 台 |  |  |
| 16 | 清洗普通清洗 | 滤网、外壳清洗 | 台 |  | 批量5台以上按XX元/台(请报价) |
| 17 | 清洗深度清洗 | 含内外机高温消毒清洗、清洗滤网 | 台 |  | 批量5台以上按XX元/台（请报价） |
| 18 | 清洗普通清洗、通排水管 | 含内外机高温消毒清洗、清洗滤网 | 台 |  | 批量5台以上按XX元/台（请报价） |
| 19 | ... | （可以继续填写） | ... | ... | ... |
| 20 | ... | （可以继续填写） | ... | ... | ... |
| 21 | ... | （可以继续填写） | ... | ... | ... |

备注：请各公司提供包含不限于以上需求清单的服务方案以及报价。