## 【项1】工程审核汇总对比表
工程审核汇总对比表
工程名称：10.31广东茂名健康职业学院部分“一站式”学生社区（橘苑、沈苑）公共区域改造工程（审核） |  |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 审定金额 |  | 调整金额
1 | 单项工程
1.1 | 沈苑-装饰工程
1.2 | 橘苑-装饰工程
1.3 | 电气
| 合计 |  | 63789.29
编制人： |  | 审核人： |  | 审定人：

## 【费1】单位工程审核对比表【沈苑-装饰工程】
单位工程审核对比表
工程名称：单项工程-沈苑-装饰工程 |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注
|  | 计算表达式 |  | 金额
1 | 分部分项合计 | (分部分项合计) * 100%
2 | 措施合计 | (绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100% |  | 987.28
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | (安全及文明施工措施费) * 100% |  | 987.28
2.2 | 其他措施费 | (其他措施费) * 100%
3 | 其他项目 | (其他项目合计) * 100% |  | 3470.6
3.1 | 暂列金额 | (暂列金额) * 100% |  | 2215.89
3.2 | 暂估价 | (暂估价合计) * 100% |  | 1000
3.3 | 计日工 | (计日工) * 100%
3.4 | 总承包服务费 | (总承包服务费) * 100%
3.5 | 预算包干费 | (预算包干费) * 100% |  | 254.71 | 0.04
3.6 | 工程优质费 | (工程优质费) * 100%
3.7 | 概算幅度差 | (概算幅度差) * 100%
3.8 | 索赔费用 | (索赔费用) * 100%
3.9 | 现场签证费用 | (现场签证费用) * 100%
3.10 | 其他费用 | (其他费用) * 100%
4 | 税前工程造价 | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%
5 | 增值税销项税额 | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%
6 | 总造价 | (分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额) * 100%
编制人： |  |  | 审定人：
单位工程审核对比表
工程名称：单项工程-沈苑-装饰工程 |  |  | 金额单位：元 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注
|  | 计算表达式 |  | 金额
7 | 人工费 | (分部分项人工费+技术措施项目人工费) * 100%
编制人： |  |  | 审定人：

## 【分部1】分部分项清单对比表【沈苑-装饰工程】
分部分项清单对比表
工程名称：单项工程-沈苑-装饰工程 | [5 empty] | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 |  | 计量单位 | 审定 |  |  |  | 增减金额 | 增减说明
[5 empty] | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.门窗洞口尺寸:3200*7000 |  | m2 | 22.4
2 | 011406001001 | 墙4涂料内墙重刷漆 1、对旧墙面进行清洗,如有开裂,空鼓、起皮处进行铲除,详细修缮做法参考—墙1 2、用扫帚、毛刷等清扫灰尘及其他附着物 3、刷专用界面剂二遍 4、满刮成品腻子粉(耐水型)N型 两遍 5、白色外墙乳胶漆2度 |  | m2 | 23.12
3 | 011406001002 | 墙1涂料内墙重刷漆 1、对旧墙面进行清洗,如有开裂,空鼓、起皮处进行铲除,详细修缮做法参考—墙1 2、用扫帚、毛刷等清扫灰尘及其他附着物 3、刷专用界面剂一遍 4、满刮成品腻子粉(耐水型)N型 两遍 5、白色外墙乳胶漆2度 |  | m2 | 20.4
4 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:C1518，1500*1800 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm 4.加装304不锈钢防盗网 |  | m2 | 5.4
5 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸:M2021 2.门框或扇外围尺寸:2000*2100 3.门框、扇材质:铝合金 |  | m2 | 8.4
6 | 011207001001 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距: 竖603横1500 2.基层材料种类、规格:胶合板基层 9mm 3.面层材料品种、规格、颜色:埃特板6mm |  | m2 | 39.48
7 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.面层材料品种、规格:装配式U型轻钢天棚龙骨600×600 平面，铝合金板天棚龙骨600*600 |  | m2 | 35.7
合计
编制人： |  |  | 审核人： |  |  | 审定人：

## 【措施1】措施项目审核对比表【沈苑-装饰工程】
措施项目审核对比表
工程名称：单项工程-沈苑-装饰工程 |  |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 审定 |  |  |  | 增减金额 | 增减说明
|  |  | 取费基数/工程量 |  | 单价/费率(%) | 金额
| 措施项目 |  |  |  |  | 987.28
1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  | 987.28
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
粤011701012001 | 活动脚手架 | m2 | 35.7 |  | 5.24 | 187.07
粤011701012002 | 活动脚手架 | m2 | 150.08 |  | 2.18 | 327.17
1.2 | 靠脚手架安全挡板 | 项 | 1
1.3 | 密目式安全网 | 项 | 1
1.4 | 围尼龙编织布 | 项 | 1
1.5 | 模板的支架 | 项 | 1
1.6 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项 | 1
1.7 | 施工围挡照明 | 项 | 1
1.8 | 临时钢管架通道 | 项 | 1
1.9 | 独立安全防护挡板 | 项 | 1
1.10 | 吊装设备基础 | 项 | 1
1.11 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | 项 | 1
1.12 | 施工便道 | 项 | 1
1.13 | 样板引路 | 项 | 1
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 13 | 473.04
2 | 措施其他项目
编制人： |  |  |  | 审定人：
措施项目审核对比表
工程名称：单项工程-沈苑-装饰工程 |  |  |  | 金额单位：元 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 审定 |  |  |  | 增减金额 | 增减说明
|  |  | 取费基数/工程量 |  | 单价/费率(%) | 金额
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 项 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
011707002001 | 夜间施工增加费 | 项 |  |  | 20
GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 项 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
QTFY00000001 | 其他费用 | 项
2.5 | 模板工程 | 项 | 1
2.6 | 垂直运输工程 | 项 | 1
2.7 | 材料及小型构件二次水平运输 | 项 | 1
2.8 | 成品保护工程 | 项 | 1
2.9 | 井点降水工程 | 项 | 1
| 合计 |  |  |  |  | 987.28
编制人： |  |  |  | 审定人：

## 【其他1】其他项目审核对比表【沈苑-装饰工程】
其他项目审核对比表
工程名称：单项工程-沈苑-装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 审定金额 | 增减金额 |  | 增减说明
| 其他项目 | 3470.6
ZLF | 暂列金额 | 2215.89
ZGJ | 暂估价 | 1000
ZGC | 材料暂估价
ZGGC | 专业工程暂估价 | 1000
LXF | 计日工
ZCBFWF | 总承包服务费
YSBGF | 预算包干费 | 254.71
GCYZF | 工程优质费
GSFDC | 概算幅度差
XCQZFY | 现场签证费用
SPFY | 索赔费用
QTFY | 其他费用
| 合计 | 3470.6
编制人： |  |  |  | 审定人：

## 【人材机2】人材机审核对比表【沈苑-装饰工程】
单位工程人材机审核对比表
工程名称：单项工程-沈苑-装饰工程 | [7 empty] | 金额单位：元 第 1 页 共 4 页
序号 | 材料编码 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 预算价 |  | 审定 |  |  |  | 增减 |  | 增减说明
[7 empty] | 数量 |  | 市场价 | 合价 | 单价 | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010010 | 人工费 |  | 元 | 1 |  | 3637.5246
2 | RGFTZ | 人工费调整 |  | 元 | 1 |  | -0.0086
人工小计
二 |  | 材料
1 | 01010030 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | t | 3560.45 |  | 0.0186
2 | 01210001 | 角钢 | 综合 | kg | 3.55 |  | 53.907
3 | 03010126 | 自攻螺钉 | M3×10 | 十套 | 0.25 |  | 44.2176
4 | 03010320 | 螺母 | 综合 | 十个 | 2.82 |  | 23.4192
5 | 03010417 | 自攻螺丝 | M5×16 | 十套 | 0.35 |  | 7.1126
6 | 03011115 | 地脚 |  | 十个 | 13.5 |  | 6.8782
7 | 03011315 | 高强螺栓 |  | kg | 12 |  | 0.8104
8 | 03011355 | 半圆头螺栓 | M6×30~40 | 十套 | 1.2 |  | 16.2792
9 | 03013121 | 膨胀螺栓 | M6×80 | 十套 | 2.65 |  | 9.8305
10 | 03013421 | 塑料膨胀螺栓 | 综合 | 十套 | 0.27 |  | 6.9093
11 | 03016191 | 专用螺母垫圈 | Q235 3# | 块 | 0.99 |  | 6.2832
12 | 03019021 | 圆钉 | 50~75 | kg | 3.54 |  | 1.0107
13 | 03019031 | 射钉 |  | 十个 | 0.06 |  | 10.8885
14 | 03019041 | 枪钉 |  | 盒 | 6.35 |  | 1.2239
15 | 03134011 | 水砂纸 |  | 张 | 0.77 |  | 3.264
编制人： | [5 empty] | 审核人： |  | 审定人：
单位工程人材机审核对比表
工程名称：单项工程-沈苑-装饰工程 | [7 empty] | 金额单位：元 第 2 页 共 4 页
序号 | 材料编码 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 预算价 |  | 审定 |  |  |  | 增减 |  | 增减说明
[7 empty] | 数量 |  | 市场价 | 合价 | 单价 | 合价
16 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 6.01 |  | 0.914
17 | 03213001 | 铁件 | 综合 | kg | 4.84 |  | 14.2836
18 | 05050080 | 胶合板 | 2440×1220×9 | m2 | 19.61 |  | 41.454
19 | 05050130@1 | 埃特板 | 6mm | m2 | 30.55 |  | 43.428
20 | 10010040 | 轻钢中龙骨 |  | m | 3.58 |  | 89.0144
21 | 10010050 | 轻钢大龙骨 | h=45 | m | 3.75 |  | 48.8555
22 | 10010070 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×40 | m | 5.93 |  | 78.7468
23 | 10010080 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×50 | m | 7.01 |  | 41.9988
24 | 10030020 | 铝合金中龙骨 | h=30.5 | m | 4.24 |  | 68.4226
25 | 10030070 | 铝合金大龙骨 | h=45(U型) | m | 4.08 |  | 47.7166
26 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑 | h19 | m | 3.58 |  | 74.1989
27 | 10150010 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 |  | 个 | 0.35 |  | 162.792
28 | 10150020 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 |  | 个 | 2.83 |  | 54.264
29 | 10150030 | 铝合金龙骨主接件 |  | 个 | 1.54 |  | 20.706
30 | 10150040 | 铝合金龙骨次接件 |  | 个 | 1.8 |  | 9.996
31 | 10150080 | 铝合金中龙骨平面连接件 |  | 个 | 1.06 |  | 20.706
32 | 12010280 | 木压条 | 15×40 | m | 2.29 |  | 54.8772
33 | 13030570 | 乳胶漆 | 8205 | kg | 10.51 |  | 18.644
34 | 13350260 | 腻子膏 | 防水型 | kg | 5.15 |  | 135.1296
编制人： | [5 empty] | 审核人： |  | 审定人：
单位工程人材机审核对比表
工程名称：单项工程-沈苑-装饰工程 | [7 empty] | 金额单位：元 第 3 页 共 4 页
序号 | 材料编码 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 预算价 |  | 审定 |  |  |  | 增减 |  | 增减说明
[7 empty] | 数量 |  | 市场价 | 合价 | 单价 | 合价
35 | 14410235 | 硅酮耐候密封胶 |  | kg | 19 |  | 13.2686
36 | 14410315 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 29 |  | 22.6957
37 | 14410500 | 乳液 |  | kg | 5.83 |  | 18.3937
38 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 1 |  | 14.2305
39 | MC1-2 | 不锈钢防盗网 | 12×12间距120 | m2 | 165 |  | 5.4
40 | MC1-92@1 | 铝合金推拉门 |  | m2 | 350 |  | 8.4
41 | MC1-99 | 铝合金双扇推拉窗90系列 |  | m2 | 210 |  | 5.4
材料小计
三 |  | 机械
1 | 00010003 | 机上人工 |  | 工日 | 230 |  | 0.1366
2 | 99450630 | 折旧费 |  | 元 | 1 |  | 131.2891
3 | 99450640 | 检修费 |  | 元 | 1 |  | 22.5501
4 | 99450650 | 维护费 |  | 元 | 1 |  | 56.148
5 | 99450660 | 安拆费 |  | 元 | 1 |  | 25.1018
6 | 99450670 | 汽油 | (机械用)国Ⅲ93# | kg | 6.38 |  | 4.281
7 | 99450700 | 电 | (机械用) | kw·h | 0.77 |  | 54.4163
机械小计
四 |  | 主材
五 |  | 设备
编制人： | [5 empty] | 审核人： |  | 审定人：
单位工程人材机审核对比表
工程名称：单项工程-沈苑-装饰工程 | [7 empty] | 金额单位：元 第 4 页 共 4 页
合计
编制人： | [5 empty] | 审核人： |  | 审定人：

## 【工程量1】审定工程量计算书【沈苑-装饰工程】
审定工程量计算书
工程名称：单项工程-沈苑-装饰工程 | [5 empty] | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 |  | 工程量 | 单位 | 计算公式 |  | 小计 | 内容说明
011610002001 | 金属门窗拆除 |  | 22.4 | m2
A1-19-53 R*1.5 | 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5 |  | 0.1 | 10樘
A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 |  | 0.224 | 10m3
011406001001 | 墙4涂料内墙重刷漆 |  | 23.12 | m2
A1-15-156 换 | 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 |  | 0.2312 | 100m2
A1-15-158 换 | 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 |  | 0.2312 | 100m2
011406001002 | 墙1涂料内墙重刷漆 |  | 20.4 | m2
A1-15-156 换 | 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 |  | 0.204 | 100m2
A1-15-158 换 | 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 |  | 0.204 | 100m2
010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 5.4 | m2
A1-9-181 换 | 塑钢窗安装 推拉 |  | 0.054 | 100m2
MC1-99 | 铝合金双扇推拉窗90系列 |  | 5.4 | m2
MC1-2 | 不锈钢防盗网 12×12间距120 |  | 5.4 | m2
010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 8.4 | m2
A1-9-179 | 塑钢门安装 推拉 |  | 0.084 | 100m2
MC1-92 | 铝合金推拉门 |  | 8.4 | m2
011207001001 | 墙面装饰板 |  | 39.48 | m2
A1-13-214 | 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 |  | 0.3948 | 100m2
A1-13-222 | 胶合板基层 9mm |  | 0.3948 | 100m2
A1-13-223 | 埃特板 |  | 0.3948 | 100m2
011302001001 | 吊顶天棚 |  | 35.7 | m2
A1-14-39 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 |  | 0.357 | 100m2
A1-14-70 | 铝合金板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 600×600 |  | 0.357 | 100m2
编制人： |  | 审核人： |  |  |  | 审定人：

## 【费1】单位工程审核对比表【橘苑-装饰工程】
单位工程审核对比表
工程名称：单项工程-橘苑-装饰工程 |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注
|  | 计算表达式 |  | 金额
1 | 分部分项合计 | (分部分项合计) * 100%
2 | 措施合计 | (绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100% |  | 961.84
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | (安全及文明施工措施费) * 100% |  | 961.84
2.2 | 其他措施费 | (其他措施费) * 100%
3 | 其他项目 | (其他项目合计) * 100% |  | 3430.68
3.1 | 暂列金额 | (暂列金额) * 100% |  | 2189.66
3.2 | 暂估价 | (暂估价合计) * 100% |  | 1000
3.3 | 计日工 | (计日工) * 100%
3.4 | 总承包服务费 | (总承包服务费) * 100%
3.5 | 预算包干费 | (预算包干费) * 100% |  | 241.02
3.6 | 工程优质费 | (工程优质费) * 100%
3.7 | 概算幅度差 | (概算幅度差) * 100%
3.8 | 索赔费用 | (索赔费用) * 100%
3.9 | 现场签证费用 | (现场签证费用) * 100%
3.10 | 其他费用 | (其他费用) * 100%
4 | 税前工程造价 | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%
5 | 增值税销项税额 | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%
6 | 总造价 | (分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额) * 100%
编制人： |  |  | 审定人：
单位工程审核对比表
工程名称：单项工程-橘苑-装饰工程 |  |  | 金额单位：元 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注
|  | 计算表达式 |  | 金额
7 | 人工费 | (分部分项人工费+技术措施项目人工费) * 100%
编制人： |  |  | 审定人：

## 【分部1】分部分项清单对比表【橘苑-装饰工程】
分部分项清单对比表
工程名称：单项工程-橘苑-装饰工程 | [5 empty] | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 |  | 计量单位 | 审定 |  |  |  | 增减金额 | 增减说明
[5 empty] | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价
1 | 011406001001 | 墙4涂料内墙重刷漆 1、对旧墙面进行清洗,如有开裂,空鼓、起皮处进行铲除,详细修缮做法参考—墙1 2、用扫帚、毛刷等清扫灰尘及其他附着物 3、刷专用界面剂二遍 4、满刮成品腻子粉(耐水型)N型 两遍 5、白色外墙乳胶漆2度 |  | m2 | 23.12
2 | 011406001002 | 墙1涂料内墙重刷漆 1、对旧墙面进行清洗,如有开裂,空鼓、起皮处进行铲除,详细修缮做法参考—墙1 2、用扫帚、毛刷等清扫灰尘及其他附着物 3、刷专用界面剂一遍 4、满刮成品腻子粉(耐水型)N型 两遍 5、白色外墙乳胶漆2度 |  | m2 | 20.4
3 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.窗代号及洞口尺寸:C1518，1500*1800 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:6mm 4.加装304不锈钢防盗网 |  | m2 | 5.4
4 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 1.门代号及洞口尺寸:M2021 2.门框或扇外围尺寸:2000*2100 3.门框、扇材质:铝合金 |  | m2 | 8.4
5 | 011207001001 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距: 竖603横1500 2.基层材料种类、规格:胶合板基层 9mm 3.面层材料品种、规格、颜色:埃特板6mm |  | m2 | 39.48
6 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.面层材料品种、规格:装配式U型轻钢天棚龙骨600×600 平面，铝合金板天棚龙骨600*600 |  | m2 | 35.7
合计
编制人： |  |  | 审核人： |  |  | 审定人：

## 【措施1】措施项目审核对比表【橘苑-装饰工程】
措施项目审核对比表
工程名称：单项工程-橘苑-装饰工程 |  |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 审定 |  |  |  | 增减金额 | 增减说明
|  |  | 取费基数/工程量 |  | 单价/费率(%) | 金额
| 措施项目 |  |  |  |  | 961.84
1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  | 961.84
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
粤011701012001 | 活动脚手架 | m2 | 35.7 |  | 5.24 | 187.07
粤011701012002 | 活动脚手架 | m2 | 150.08 |  | 2.18 | 327.17
1.2 | 靠脚手架安全挡板 | 项 | 1
1.3 | 密目式安全网 | 项 | 1
1.4 | 围尼龙编织布 | 项 | 1
1.5 | 模板的支架 | 项 | 1
1.6 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项 | 1
1.7 | 施工围挡照明 | 项 | 1
1.8 | 临时钢管架通道 | 项 | 1
1.9 | 独立安全防护挡板 | 项 | 1
1.10 | 吊装设备基础 | 项 | 1
1.11 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | 项 | 1
1.12 | 施工便道 | 项 | 1
1.13 | 样板引路 | 项 | 1
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 13 | 447.6
2 | 措施其他项目
编制人： |  |  |  | 审定人：
措施项目审核对比表
工程名称：单项工程-橘苑-装饰工程 |  |  |  | 金额单位：元 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 审定 |  |  |  | 增减金额 | 增减说明
|  |  | 取费基数/工程量 |  | 单价/费率(%) | 金额
WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 项 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
011707002001 | 夜间施工增加费 | 项 |  |  | 20
GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 项 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
QTFY00000001 | 其他费用 | 项
2.5 | 模板工程 | 项 | 1
2.6 | 垂直运输工程 | 项 | 1
2.7 | 材料及小型构件二次水平运输 | 项 | 1
2.8 | 成品保护工程 | 项 | 1
2.9 | 井点降水工程 | 项 | 1
| 合计 |  |  |  |  | 961.84
编制人： |  |  |  | 审定人：

## 【其他1】其他项目审核对比表【橘苑-装饰工程】
其他项目审核对比表
工程名称：单项工程-橘苑-装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 审定金额 | 增减金额 |  | 增减说明
| 其他项目 | 3430.68
ZLF | 暂列金额 | 2189.66
ZGJ | 暂估价 | 1000
ZGC | 材料暂估价
ZGGC | 专业工程暂估价 | 1000
LXF | 计日工
ZCBFWF | 总承包服务费
YSBGF | 预算包干费 | 241.02
GCYZF | 工程优质费
GSFDC | 概算幅度差
XCQZFY | 现场签证费用
SPFY | 索赔费用
QTFY | 其他费用
| 合计 | 3430.68
编制人： |  |  |  | 审定人：

## 【人材机2】人材机审核对比表【橘苑-装饰工程】
单位工程人材机审核对比表
工程名称：单项工程-橘苑-装饰工程 | [7 empty] | 金额单位：元 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料编码 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 预算价 |  | 审定 |  |  |  | 增减 |  | 增减说明
[7 empty] | 数量 |  | 市场价 | 合价 | 单价 | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010010 | 人工费 |  | 元 | 1 |  | 3540.6289
2 | RGFTZ | 人工费调整 |  | 元 | 1 |  | -0.0086
人工小计
二 |  | 材料
1 | 01010030 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | t | 3560.45 |  | 0.0186
2 | 01210001 | 角钢 | 综合 | kg | 3.55 |  | 53.907
3 | 03010126 | 自攻螺钉 | M3×10 | 十套 | 0.25 |  | 44.2176
4 | 03010320 | 螺母 | 综合 | 十个 | 2.82 |  | 23.4192
5 | 03010417 | 自攻螺丝 | M5×16 | 十套 | 0.35 |  | 7.1126
6 | 03011115 | 地脚 |  | 十个 | 13.5 |  | 6.8782
7 | 03011315 | 高强螺栓 |  | kg | 12 |  | 0.8104
8 | 03011355 | 半圆头螺栓 | M6×30~40 | 十套 | 1.2 |  | 16.2792
9 | 03013121 | 膨胀螺栓 | M6×80 | 十套 | 2.65 |  | 9.8305
10 | 03013421 | 塑料膨胀螺栓 | 综合 | 十套 | 0.27 |  | 6.9093
11 | 03016191 | 专用螺母垫圈 | Q235 3# | 块 | 0.99 |  | 6.2832
12 | 03019021 | 圆钉 | 50~75 | kg | 3.54 |  | 1.0107
13 | 03019031 | 射钉 |  | 十个 | 0.06 |  | 10.8885
14 | 03019041 | 枪钉 |  | 盒 | 6.35 |  | 1.2239
15 | 03134011 | 水砂纸 |  | 张 | 0.77 |  | 3.264
编制人： | [5 empty] | 审核人： |  | 审定人：
单位工程人材机审核对比表
工程名称：单项工程-橘苑-装饰工程 | [7 empty] | 金额单位：元 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料编码 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 预算价 |  | 审定 |  |  |  | 增减 |  | 增减说明
[7 empty] | 数量 |  | 市场价 | 合价 | 单价 | 合价
16 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 6.01 |  | 0.914
17 | 03213001 | 铁件 | 综合 | kg | 4.84 |  | 14.2836
18 | 05050080 | 胶合板 | 2440×1220×9 | m2 | 19.61 |  | 41.454
19 | 05050130@1 | 埃特板 | 6mm | m2 | 30.55 |  | 43.428
20 | 10010040 | 轻钢中龙骨 |  | m | 3.58 |  | 89.0144
21 | 10010050 | 轻钢大龙骨 | h=45 | m | 3.75 |  | 48.8555
22 | 10010070 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×40 | m | 5.93 |  | 78.7468
23 | 10010080 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×50 | m | 7.01 |  | 41.9988
24 | 10030020 | 铝合金中龙骨 | h=30.5 | m | 4.24 |  | 68.4226
25 | 10030070 | 铝合金大龙骨 | h=45(U型) | m | 4.08 |  | 47.7166
26 | 10130030 | 轻钢中龙骨横撑 | h19 | m | 3.58 |  | 74.1989
27 | 10150010 | 铝合金中龙骨垂直吊挂件 |  | 个 | 0.35 |  | 162.792
28 | 10150020 | 铝合金大龙骨垂直吊挂件 |  | 个 | 2.83 |  | 54.264
29 | 10150030 | 铝合金龙骨主接件 |  | 个 | 1.54 |  | 20.706
30 | 10150040 | 铝合金龙骨次接件 |  | 个 | 1.8 |  | 9.996
31 | 10150080 | 铝合金中龙骨平面连接件 |  | 个 | 1.06 |  | 20.706
32 | 12010280 | 木压条 | 15×40 | m | 2.29 |  | 54.8772
33 | 13030570 | 乳胶漆 | 8205 | kg | 10.51 |  | 18.644
34 | 13350260 | 腻子膏 | 防水型 | kg | 5.15 |  | 135.1296
编制人： | [5 empty] | 审核人： |  | 审定人：
单位工程人材机审核对比表
工程名称：单项工程-橘苑-装饰工程 | [7 empty] | 金额单位：元 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料编码 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 预算价 |  | 审定 |  |  |  | 增减 |  | 增减说明
[7 empty] | 数量 |  | 市场价 | 合价 | 单价 | 合价
35 | 14410235 | 硅酮耐候密封胶 |  | kg | 19 |  | 13.2686
36 | 14410315 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 29 |  | 22.6957
37 | 14410500 | 乳液 |  | kg | 5.83 |  | 18.3937
38 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 1 |  | 14.2305
39 | MC1-2 | 不锈钢防盗网 | 12×12间距120 | m2 | 165 |  | 5.4
40 | MC1-92@1 | 铝合金推拉门 |  | m2 | 350 |  | 8.4
41 | MC1-99 | 铝合金双扇推拉窗90系列 |  | m2 | 210 |  | 5.4
材料小计
三 |  | 机械
1 | 99450630 | 折旧费 |  | 元 | 1 |  | 119.6781
2 | 99450640 | 检修费 |  | 元 | 1 |  | 20.5516
3 | 99450650 | 维护费 |  | 元 | 1 |  | 47.2758
4 | 99450660 | 安拆费 |  | 元 | 1 |  | 25.1018
5 | 99450700 | 电 | (机械用) | kw·h | 0.77 |  | 54.4163
机械小计
四 |  | 主材
五 |  | 设备
合计
编制人： | [5 empty] | 审核人： |  | 审定人：

## 【工程量1】审定工程量计算书【橘苑-装饰工程】
审定工程量计算书
工程名称：单项工程-橘苑-装饰工程 | [5 empty] | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 |  | 工程量 | 单位 | 计算公式 |  | 小计 | 内容说明
011406001001 | 墙4涂料内墙重刷漆 |  | 23.12 | m2 |  |  |  | 墙4
A1-15-156 换 | 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 |  | 0.2312 | 100m2 |  |  |  | 工程量
A1-15-158 换 | 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 |  | 0.2312 | 100m2 |  |  |  | 工程量
011406001002 | 墙1涂料内墙重刷漆 |  | 20.4 | m2 |  |  |  | 墙1
A1-15-156 换 | 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 |  | 0.204 | 100m2 |  |  |  | 工程量
A1-15-158 换 | 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3 |  | 0.204 | 100m2 |  |  |  | 工程量
010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 5.4 | m2
A1-9-181 换 | 塑钢窗安装 推拉 |  | 0.054 | 100m2 |  |  |  | 工程量
MC1-99 | 铝合金双扇推拉窗90系列 |  | 5.4 | m2 |  |  |  | 工程量
MC1-2 | 不锈钢防盗网 12×12间距120 |  | 5.4 | m2 |  |  |  | 工程量
010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | 8.4 | m2
A1-9-179 | 塑钢门安装 推拉 |  | 0.084 | 100m2 |  |  |  | 工程量
MC1-92 | 铝合金推拉门 |  | 8.4 | m2 |  |  |  | 工程量
011207001001 | 墙面装饰板 |  | 39.48 | m2
A1-13-214 | 轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 |  | 0.3948 | 100m2 |  |  |  | 工程量
A1-13-222 | 胶合板基层 9mm |  | 0.3948 | 100m2
A1-13-223 | 埃特板 |  | 0.3948 | 100m2
011302001001 | 吊顶天棚 |  | 35.7 | m2
A1-14-39 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 |  | 0.357 | 100m2 |  |  |  | 工程量
A1-14-70 | 铝合金板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 面层规格(mm) 600×600 |  | 0.357 | 100m2 |  |  |  | 工程量
编制人： |  | 审核人： |  |  |  | 审定人：

## 【费1】单位工程审核对比表【电气】
单位工程审核对比表
工程名称：单项工程-电气 |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注
|  | 计算表达式 |  | 金额
1 | 分部分项合计 | (分部分项合计) * 100%
2 | 措施合计 | (绿色施工安全防护措施费+其他措施费) * 100% |  | 570.26
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | (安全及文明施工措施费) * 100% |  | 513.03
2.2 | 其他措施费 | (其他措施费) * 100% |  | 57.23
3 | 其他项目 | (其他项目合计) * 100% |  | 143.43
3.1 | 暂列金额 | (暂列金额) * 100%
3.2 | 暂估价 | (暂估价合计) * 100%
3.3 | 计日工 | (计日工) * 100%
3.4 | 总承包服务费 | (总承包服务费) * 100%
3.5 | 预算包干费 | (预算包干费) * 100% |  | 143.43
3.6 | 工程优质费 | (工程优质费) * 100%
3.7 | 概算幅度差 | (概算幅度差) * 100%
3.8 | 索赔费用 | (索赔费用) * 100%
3.9 | 现场签证费用 | (现场签证费用) * 100%
3.10 | 其他费用 | (其他费用) * 100%
4 | 税前工程造价 | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 100%
5 | 增值税销项税额 | (分部分项合计+措施合计+其他项目) * 9%
6 | 总造价 | (分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额) * 100%
编制人： |  |  | 审定人：
单位工程审核对比表
工程名称：单项工程-电气 |  |  | 金额单位：元 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 审定 |  |  | 增减金额 | 备注
|  | 计算表达式 |  | 金额
7 | 人工费 | (分部分项人工费+技术措施项目人工费) * 100%
编制人： |  |  | 审定人：

## 【分部1】分部分项清单对比表【电气】
分部分项清单对比表
工程名称：单项工程-电气 | [5 empty] | 金额单位：元 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 |  | 计量单位 | 审定 |  |  |  | 增减金额 | 增减说明
[5 empty] | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价
1 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:配电箱AL 2.型号:半周长0.6m 3.规格:340*210*90 |  | 台 | 2
2 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:单联开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:明装距地 1.4m |  | 个 | 2
3 | 030404035001 | 插座 1.名称:十孔插座 2.规格:86型10A 3.安装方式:明装距地0.3m |  | 个 | 8
4 | 030404019001 | 控制开关 1.名称:3匹空调漏保开关 2.型号:86型 3.额定电流(A):32A |  | 个 | 2
5 | 030412001001 | 普通灯具 1.名称:方形吸顶灯 2.规格:600*600 |  | 套 | 12
6 | 030411002001 | 线槽 1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:24mm*14mm |  | m | 54.79
7 | 030411004001 | 配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZR-BVR 4.规格:3*2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:明敷 |  | m | 60.14
8 | 030411004002 | 配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZR-BVR 4.规格:3*4 5.材质:铜芯 6.配线部位:明敷 |  | m | 109.19
编制人： |  |  | 审核人： |  |  | 审定人：
分部分项清单对比表
工程名称：单项工程-电气 | [5 empty] | 金额单位：元 第 2 页 共 2 页
合计
编制人： |  |  | 审核人： |  |  | 审定人：

## 【措施1】措施项目审核对比表【电气】
措施项目审核对比表
工程名称：单项工程-电气 |  |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 审定 |  |  |  | 增减金额 | 增减说明
|  |  | 取费基数/工程量 |  | 单价/费率(%) | 金额
| 措施项目 |  |  |  |  | 570.26
1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |  | 513.03
1.1 | 综合脚手架 | 项 | 1
1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 | 项 | 1
1.3 | 施工围档照明 | 项 | 1
1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚 | 项 | 1
1.5 | 施工便道 | 项 | 1
1.6 | 样板引路 | 项 | 1
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 513.03
2 | 措施其他项目 |  |  |  |  | 57.23
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 项 | 分部分项人工费 |  | 0
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 项 | 分部分项人工费 |  | 0
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项 |  |  | 30
粤031302008001 | 赶工措施费 | 项 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
031302002001 | 夜间施工增加费 | 项 |  |  | 20
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 项 |  |  | 10
粤031302009001 | 文明工地增加费 | 项 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 项
编制人： |  |  |  | 审定人：
措施项目审核对比表
工程名称：单项工程-电气 |  |  |  | 金额单位：元 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 审定 |  |  |  | 增减金额 | 增减说明
|  |  | 取费基数/工程量 |  | 单价/费率(%) | 金额
QTFY00000001 | 其他费用 | 项
031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1
031301017001 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  | 57.23 | 57.23
| 合计 |  |  |  |  | 570.26 | 0.01
编制人： |  |  |  | 审定人：

## 【其他1】其他项目审核对比表【电气】
其他项目审核对比表
工程名称：单项工程-电气 |  |  | 金额单位：元 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 送审金额 |  | 审定金额 | 增减金额 |  | 增减说明
| 其他项目 | 143.42 |  | 143.43
ZLF | 暂列金额
ZGJ | 暂估价
ZGC | 材料暂估价
ZGGC | 专业工程暂估价
LXF | 计日工
ZCBFWF | 总承包服务费
YSBGF | 预算包干费 | 143.42 |  | 143.43
GCYZF | 工程优质费
GSFDC | 概算幅度差
XCQZFY | 现场签证费用
SPFY | 索赔费用
QTFY | 其他费用
| 合计 | 143.42 |  | 143.43
编制人： |  |  | 审核人： |  |  | 审定人：

## 【人材机2】人材机审核对比表【电气】
单位工程人材机审核对比表
工程名称：单项工程-电气 | [7 empty] | 金额单位：元 第 1 页 共 4 页
序号 | 材料编码 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 预算价 |  | 审定 |  |  |  | 增减 |  | 增减说明
[7 empty] | 数量 |  | 市场价 | 合价 | 单价 | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010010 | 人工费 |  | 元 | 1 |  | 1416.667
2 | RGFTZ | 人工费调整 |  | 元 | 1 |  | 57.2348
人工小计
二 |  | 材料
1 | 01130060 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 3.61 |  | 0.3
2 | 02270001 | 棉纱 |  | kg | 11.47 |  | 0.4479
3 | 02270020 | 白布 |  | kg | 2.75 |  | 0.22
4 | 03010225 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 十套 | 0.18 |  | 8.32
5 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 十套 | 0.43 |  | 0.416
6 | 03011475 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M8×14~75 | 十套 | 3.12 |  | 0.612
7 | 03011605 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 5.04 |  | 0.42
8 | 03013051 | 膨胀螺栓 | M10 | 十套 | 5.82 |  | 0.816
9 | 03013431 | 塑料胀管 | D6~8 | 十套 | 0.6 |  | 7.04
10 | 03134021 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 0.94 |  | 2
11 | 03135001 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 6.01 |  | 0.2
12 | 03136021 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 7.69 |  | 0.14
13 | 03137041 | 焊锡膏 |  | kg | 47.01 |  | 0.0169
14 | 03138001 | 锡基钎料 |  | kg | 52.47 |  | 0.2272
编制人： | [5 empty] | 审核人： |  | 审定人：
单位工程人材机审核对比表
工程名称：单项工程-电气 | [7 empty] | 金额单位：元 第 2 页 共 4 页
序号 | 材料编码 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 预算价 |  | 审定 |  |  |  | 增减 |  | 增减说明
[7 empty] | 数量 |  | 市场价 | 合价 | 单价 | 合价
15 | 03139021 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 8.55 |  | 0.048
16 | 03139071 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 2.76 |  | 0.4544
17 | 13010120 | 酚醛磁漆 |  | kg | 7.75 |  | 0.02
18 | 13010130 | 酚醛调和漆 |  | kg | 7.17 |  | 0.06
19 | 14030040 | 汽油 | 综合 | kg | 6.38 |  | 1.0558
20 | 14090010 | 电力复合脂 |  | kg | 14.45 |  | 0.82
21 | 17250170 | 塑料软管 | D5 | m | 0.4 |  | 0.3
22 | 27170001 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.4 |  | 0.9558
23 | 27170001@1 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.4 |  | 0.1
24 | 28010090 | 裸铜线 | 10mm2 | kg | 53.88 |  | 0.06
25 | 28010090@1 | 裸铜线 | 10mm2 | kg | 53.88 |  | 0.4
26 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 1.11 |  | 15.8768
27 | 29030070 | 塑料线槽配件 | 线槽断面周长120以内 | 个 | 0.25 |  | 38.353
28 | 29090175 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 0.85 |  | 12.36
29 | 29090210 | 铜接线端子 | DT-2.5mm2 | 个 | 1.06 |  | 12.18
30 | 29090220 | 铜接线端子 | DT-10mm2 | 个 | 2.25 |  | 8.12
31 | 37091110 | 钢垫板 | 1~2 | kg | 4.37 |  | 0.3
32 | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 1 |  | 8.1022
材料小计
编制人： | [5 empty] | 审核人： |  | 审定人：
单位工程人材机审核对比表
工程名称：单项工程-电气 | [7 empty] | 金额单位：元 第 3 页 共 4 页
序号 | 材料编码 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 预算价 |  | 审定 |  |  |  | 增减 |  | 增减说明
[7 empty] | 数量 |  | 市场价 | 合价 | 单价 | 合价
三 |  | 机械
1 | 99450630 | 折旧费 |  | 元 | 1 |  | 0.1794
2 | 99450640 | 检修费 |  | 元 | 1 |  | 0.0372
3 | 99450650 | 维护费 |  | 元 | 1 |  | 0.1236
4 | 99450660 | 安拆费 |  | 元 | 1 |  | 0.765
5 | 99450700 | 电 | (机械用) | kw·h | 0.77 |  | 3.6162
机械小计
四 |  | 主材
1 | 05250005 | 配电板 |  | 块 | 5 |  | 8.4
2 | 25000001@2 | 吸顶灯 | 600*600 | 套 | 96 |  | 12.12
3 | 26050001@2 | 一位单控指压开关 | 10A250V | 个 | 14.5 |  | 2.04
4 | 26410060@2 | 十孔插座 | 86型10A | 个 | 13 |  | 8.16
5 | 28030170@1 | BV铜芯单层塑料电线 | 2.5 mm² | m | 1.74 |  | 66.154
6 | 28030170@2 | BV铜芯单层塑料电线 | 4 mm² | m | 2.85 |  | 117.9252
7 | 29030060@1 | PVC难燃电线槽 | 14×24 | m | 1.45 |  | 57.5295
8 | 55090080@2 | AL配电箱 | 340*210*90 | 台 | 328 |  | 2
9 | 55150050@1 | 家用漏电保护开关 | 32A | 个 | 26 |  | 2
主材小计
编制人： | [5 empty] | 审核人： |  | 审定人：
单位工程人材机审核对比表
工程名称：单项工程-电气 | [7 empty] | 金额单位：元 第 4 页 共 4 页
序号 | 材料编码 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 预算价 |  | 审定 |  |  |  | 增减 |  | 增减说明
[7 empty] | 数量 |  | 市场价 | 合价 | 单价 | 合价
五 |  | 设备
|  | 合计 | [9 empty] | -412.1
编制人： | [5 empty] | 审核人： |  | 审定人：

## 【工程量1】审定工程量计算书【电气】
审定工程量计算书
工程名称：单项工程-电气 | [5 empty] | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 |  | 工程量 | 单位 | 计算公式 |  | 小计 | 内容说明
030404017001 | 配电箱 |  | 2 | 台 |  |  |  | 工程量
C4-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 |  | 2 | 台 |  |  |  | 工程量
030404034002 | 照明开关 |  | 2 | 个 |  |  |  | 工程量
C4-4-116 | 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 |  | 0.2 | 10个 |  |  |  | 工程量
030404035001 | 插座 |  | 8 | 个 |  |  |  | 工程量
C4-4-131 | 单相明插座安装 单相(A以下) 16 |  | 0.8 | 10个 |  |  |  | 工程量
030404019001 | 控制开关 |  | 2 | 个 |  |  |  | 工程量
C4-4-49 | DW自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 32 |  | 2 | 个 |  |  |  | 工程量
030412001001 | 普通灯具 |  | 12 | 套 |  |  |  | 工程量
C4-12-6 | 方型吸顶灯安装 矩型罩 |  | 1.2 | 10套 |  |  |  | 工程量
030411002001 | 线槽 |  | 54.79 | m |  |  |  | 工程量
C4-11-153 | 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 |  | 5.479 | 10m |  |  |  | 工程量
030411004001 | 配线 |  | 60.14 | m |  |  |  | 工程量
C4-11-215 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | 0.6014 | 100m单线 |  |  |  | 工程量
030411004002 | 配线 |  | 109.19 | m |  |  |  | 工程量
C4-11-216 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | 1.0919 | 100m单线 |  |  |  | 工程量
编制人： |  | 审核人： |  |  |  | 审定人：